Sygn. USK/DZP/PN-231/2016	                                                       Wrocław, 2017-01-30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych
dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego; 
USK/DZP/PN-231/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pozycja  48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% utlenionej celulozy, w formie gęsto tkanej  gazy, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniach in vitro na  MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli, ulega całkowitej biodegradacji w ciągu maksymalnie 8 dni, pH 2,7-3,5 rozmiar 15,2x22,9cmx 1szt.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych