Sygn. USK/DZP/PN-3/2017	                                                                                       Wrocław, 2017-02-07

Dotyczy:  „SYSTEM ZAMKNIETY DO POBIERANIA KRWI– PRZETARG ROCZNY”

USK/DZP/PN-3/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

1.Dotyczy poz. 26 Formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuszcza aparat do automatycznego pomiaru OB min. 30 oznaczeń na godzinę, ze zintegrowanym cyklem mieszania próbek, drukarką oraz możliwością podłączenia czytnika kodów?

Urządzenie to umożliwia współpracę z aktualnym systemem informatycznym obowiazującym w laboratorium (KAMSOFT).

Wszelkie naprawy na koszt dostawcy, natomiast serwisowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

2.Dotyczy §8 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„(...) Reklamacje można złożyć drogą pisemną faksem (faks nr ..... ) lub mailem (adres mail....), podając numer faktury.”

ZAMAWIAJĄCY NIE ZMIENIA ZAPISÓW UMOWY

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych