Sygn. USK/DZP/PN-225/2016	                                                       Wrocław, 2017-02-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: wózków i sprzętu rehabilitacyjnego; USK/DZP/PN-225/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie pionizatora, o następujących parametrach technicznych:

	regulacja wysokości z siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe

	dopuszczalne obciążenie 150 kg

	zakres podnoszenia: 870-1310 mm

	sterowanie podnoszeniem / opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na kolumnie urządzenia

	podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy przez pilot sterujący.

	Przycisk awaryjnego zatrzymania

	Automatyczne zatrzymanie przy  próbie uniesienia pacjenta cięższego niż dopuszczalny limit

	Mechanizm opuszczania awaryjnego

	Minimalna szerokość zewnętrzna złożonej podstawy jezdnej: 540 mm

	Maksymalna szerokość wewnętrzna rozłożonej podstawy jezdnej: 750 mm

	Cztery kółka zwrotne, w tym dwa wyposażone w hamulce

	Miękkie wsporniki na kolana, dostosowujące się do ustawienia nóg

	Podstawa na stopy

	Uchwyty dla pacjenta

	Klasa ochronności IPX4

	Rozwiązanie konstrukcyjne niewymagające pasów, zabezpieczające przed wysunięciem nóg z podstawy

	Nosidło – pas na rzep i zatrzask, podtrzymujący pacjenta, z możliwością prania w 70°C, wykonany z poliestru.

	Dwa akumulatory, ładowane w urządzeniu, bez dodatkowej ładowarki.

	Wskaźnik poziomu ładowania akumulatora, licznik czasu cykli

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie pionizatora, o następujących parametrach technicznych:

	regulacja wysokości z siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe

	dopuszczalne obciążenie 150 kg

	zakres podnoszenia: 690-1620 mm

	sterowanie podnoszeniem / opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na kolumnie urządzenia

	podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy przez pilot sterujący.

	Przycisk awaryjnego zatrzymania

	Automatyczne zatrzymanie przy  próbie uniesienia pacjenta cięższego niż dopuszczalny limit

	Mechanizm opuszczania awaryjnego

	Minimalna szerokość zewnętrzna złożonej podstawy jezdnej: 540 mm

	Maksymalna szerokość wewnętrzna rozłożonej podstawy jezdnej: 940 mm

	Cztery kółka zwrotne, w tym dwa wyposażone w hamulce

	Miękkie wsporniki na kolana, dostosowujące się do ustawienia nóg

	Podstawa na stopy

	Uchwyty dla pacjenta

	Klasa ochronności IPX4

	Rozwiązanie konstrukcyjne niewymagające pasów, zabezpieczające przed wysunięciem nóg z podstawy

	Nosidło – pas na rzep i zatrzask, podtrzymujący pacjenta, z możliwością prania w 70°C, wykonany z poliestru.

	Dwa akumulatory, ładowane w urządzeniu, bez dodatkowej ładowarki.

	Wskaźnik poziomu ładowania akumulatora, licznik czasu cykli.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych