Sygn. USK/DZP/PN-10/2017	                                                   		    Wrocław, 2017-02-15

Dotyczy:  Dostawa sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej; USK/DZP/PN-10/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie dot. Pakietu Nr 9

Czy w Pakiecie Nr 9 Zamawiający dopuści valvulotomy o max. średnicy obręczy 9,5 mm, długości 110cm lub 52cm i średnicy koszulki 1,5 mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych