Sygn. USK/DZP/PN-10/2017	                                                   		    Wrocław, 2017-02-20

Dotyczy:  Dostawa sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej; USK/DZP/PN-10/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

I. Dotyczy pakietu 13:

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w  pakiecie 13 oprócz istniejących zapisów  sprzętu  o następującej charakterystyce:

-w poz. 1 : Uniwersalne staplery endoskopowego jednorazowego użytku przyjmujące ładunki ze zintegrowanym nożem proste i z artykulacją o długości 30mm, 45mm lub 60mm z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępnego w 3 długościach(krótkiej, laparoskopowej, bariatrycznej) - określonych każdorazowo przez Zamawiającego.

-w poz. 2 : Ładunki do uniwersalnych staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku , umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm o wysokości zszywek po zamknięciu 1,0mm lub po zamknięciu 0,75mm oraz 60 mm o wysokości zszywek po zamknięciu 1,0mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony. Zamawiający określi długość ładunku oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

- w poz.3 : Ładunki do uniwersalnych staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku , umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60 mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony,  o wysokości zszywek po zamknięciu 1,0mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych