Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu testów specjalistycznych dla urządzeń radiologicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi znajdującymi się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  we Wrocławiu zgodnie z załącznikami:

- Załącznik nr 1 - Harmonogram testów specjalistycznych,

- Załącznik nr 2 - Monitory opisowe

- Załącznik nr 3 – Oferta (z cennikiem)

Zakres usługi:

- wykonanie testów specjalistycznych dla urządzeń radiologicznych: systemy analogowe, systemy cyfrowe (CR, DR) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), wyszczególnionych w załączniku nr 1: Harmonogram testów specjalistycznych - do umowy stanowiącym jej integralną część,

- wykonanie testów specjalistycznych dla urządzeń pomocniczych: płyt obrazowych systemu CR, monitorów opisowych wyszczególnionych w załączniku nr 2 - Monitory opisowe - do umowy stanowiącym jej integralną część oraz monitorów przeglądowych będących na wyposażeniu poszczególnych aparatów  zgodnie z Rozporządzeniem,

- wykonanie testów specjalistycznych analogowego aparatu mammograficznego oraz całego procesy wywoływania i oceny błon mammograficznych zgodnie z Rozporządzeniem oraz innych, aktualnych na dzień wykonania testów, wymagań dla urządzeń stosowanych w przesiewowych badaniach mammograficznych (Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi).

- dostarczenie pisemnego sprawozdania z  wykonanych testów specjalistycznych.

Kryteria jakie spełnić musi wykonawca usługi.

1. Laboratorium pomiarowe posiada akredytacje PCA na badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne.

2. Wyposażenie pomiarowe stosowane przez laboratorium pomiarowe do pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych jest wzorcowane zgodnie z wymogami programu akredytacji PCA.

3. Wykonawca zatrudnia minimum 3 pracowników wykonujących pomiary w zakresie zgodnym z postępowaniem, którzy uczestniczyli w procesie akredytacyjnym PCA.

4. W przypadku firm starających się o powtórne zamówienie wymagane jest terminowe i staranne wykonanie poprzedniej umowy.