Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„dostawa i wymiana szyb w budynkach USK”

Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we

Wrocławiu

- Zakres przedmiotu zamówienia

- dostawa i wymiana szyb zespolonych fasadowych (wszystkie budynki szpitala)

- dostawa i wymiana szyb zespolonych wewnątrz budynków (przeszklone ścianki działowe aluminiowe)

- dostawa i wymiana szyb zespolonych w drzwiach aluminiowych (EI 30, EI 60)

- dostawa i wymiana szyb w drzwiach drewnianych (do biur i do toalet)

- dostawa i wymiana szyb bezpiecznych w ladach pielęgniarskich

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  - pomiar pękniętych szyb wraz z ustaleniem rodzaju szyb i sposobu wymiany.

  - każdorazowo przedstawienie wyceny, która zawiera koszt materiału (szyby), koszt pracy podnośnika, koszt demontażu i ponownego montażu stolarki aluminiowej oraz wszelkich dodatkowych kosztów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania okna wraz z utylizacją odpadów.

  - regulacji poziomej i pionowej – w razie konieczności ponowne osadzenie okien.

  - naprawy lub wymiany elementów uszkodzonych lub brakujących.

  - wymiany lub uzupełnienia uszczelek

  - smarowanie zawiasów.

  - Pogotowie serwisowe – gotowość do niezwłocznego wykonania usługi dostarczenia i wymiany uszkodzonych szyb, po wcześniejszym przedstawieniu  wyceny i zaakceptowaniu wartości usługi przez Zamawiającego.

- Wymagania dodatkowe:

  - należy przywrócić lub odtworzyć wszystkie oznaczenia, które wcześniej występowały na  naprawianych oknach  - naklejki, informacje, tabliczki, numery, oznaczenia itp.

  - po dokonaniu wymiany szyby – okna powinny być w 100% sprawne i kompletne.

  - dopuszcza się możliwość powtórnego wykorzystania sprawnych, zdemontowanych części oraz elementów.

  - wszystkie wymieniane elementy oraz części powinny być zastąpione nowymi podobnymi pod względem jakości i wymogów technicznych z zachowaniem estetyki i kolorystyki.

  - wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na wymienione szyby i części – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

  - naprawione okna powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancie na wykonaną usługę.

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

- Marek Dmoch      tel. 71/733-11-93

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu umowy po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala.  Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

III.  Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

V. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia, w tym  montażu szyb i regulacji okien oraz byli zatrudnieni na umowę o pracę.

- wszystkie materiały użyte do naprawy okien powinny BEZWZGLEDNIE posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

VI. Postanowienia końcowe:

- ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

- oferta powinna zawierać wycenę 7 elementów (wg wykazu):

wykaz do wyceny:

- dostawa i wymiana szyby zespolonej fasadowej – koszt 1m2 ……………………………….

- dostawa i wymiana szyby zespolonej w ściance aluminiowej – koszt 1m2…………….

- dostawa i wymiana szyby w drzwiach drewnianych – koszt 1 m2 …………………………

- dostawa i wymiana szyby EI 60 – koszt 1m2………………………………………………………….

- dostawa i wymiana szyby EI 30 – koszt 1m2………………………………………………………….

- dostawa i wymiana szyby bezpiecznej w ladzie pielęgniarskiej – kost 1 m2…………

- praca podnośnika – koszt 1 roboczo-godziny ………………………………………………………..

łącznie koszt (7 elementów):…………………..netto……………………….brutto