FORMULARZE CENOWE 												ZAŁĄCZNIK NR 1

| Pakiet 2 - Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie czaszki: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podpakiet 6 – Frez do wiertarki |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa* | Rozmiar ** | J.m | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 2 | Frez nr I stalowy lub diamentowy | 1; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 4; 5; 6 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Frez nr II stalowy lub diamentowy | 1; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 4; 5; 6 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 1,8 lub 2,3 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 2,7; 3,1; 4 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 5 lub 6 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Frez wzmocniony diamentowy nr I | 4 lub 6 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Frez wzmocniony diamentowy nr II | 4 lub 6 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Frez wzmocniony diamentowy nr III | 4 lub 6 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| * Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: |  |  |  |  |  |
| Wiertła zgodne (pasujące do) z wiertarkami szybkoobrotowymi HI-LINE firmy Aesculap-Chifa używanymi w Klinice |
| Dostępne w trzech rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |
| Pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. |  |  |  |  |  |
| ** Zawiający określi rozmiar każdorazowo podczas składania zamówienia |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa

|  | Podpakiet 21 - Stabilizacja przednio-boczna, teleskopowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizacja tytanowa o układzie ramowym-teleskopowym. |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty jedno i dwusegmentowe 29-96 mm (odległości między śrubami). |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość płynnej kompresji/dystrakcji segmentu/ów kręgosłupa. |  |  |  |  |  |
|  | Śruby trzonowe kaniulowane średnicy 7mm, długości 25-60mm. |  |  |  |  |  |
|  | Śruby z podwójnym rdzeniem, podwójnym gwintem i zaokrąglonym końcem. |  |  |  |  |  |
|  | Płyty niskoprofilowe – wysokość płyty ze śrubami nie przekraczająca 9mm. |  |  |  |  |  |
|  | Blokada wszystkich śrub w płycie (z możliwością jej powtórzenia). |  |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium umożliwiające wykonanie stabilizacji endoskopowo. |  |  |  |  |  |
|  | W zestawie druty Kirschner’a do wprowadzania śrub kaniulowanych. |  |  |  |  |  |
|  | W zestawie celownik przezierny na promienie Rentgena, ułatwiający pozycjonowanie śrub przy tylnej ścianie. |  |  |  |
|  | Instrumentarium pozwalające na płynne, precyzyjne regulowanie długości rozstawu teleskopowej płyty i jednoczesną jej blokadę. |  |  |
|  | Możliwość lordotyzacji i kifotyzacji kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość użycia śrub cementowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający pełny zestaw rozmiarowy. |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Płyta + 4 śruby | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 25 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem PEEK z możliwością regulacji wysokości na zasadzie rozkręcania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant wykonany z materiału PEEK niewymagający wstępnego montażu. |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych. |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. |  |  |  |  |  |  |
|  | Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących. |  |  |  |  |
|  | Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. |  |  |  |  |  |  |
|  | W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. |  |  |  |  |
|  | Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi. |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. |  |  |  |  |
|  | W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający komplet implantów. |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | implant | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 31 - Samodzielny Implant Trzonu Kręgu dla części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa |  |
| --- | --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał: tytan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozprężalna in-situ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw składa się z implantu i 4 śrub mocujących |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Będąca połączeniem implantu trzonu kręgu z płytką stabilizacyjną |  |  |  |  |  |  |  |
| Samodzielny implant nie wymagający dodatkowej stabilizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeznaczona do implantacji w części szyjnej i szyjno piersiowej kręgosłupa (do Th3 włącznie) |  |  |  |  |  |  |
| Różne kąty przylegania protezy do sąsiednich trzonów ( 0, 6, 12, 18 stopni) |  |  |  |  |  |  |  |
| Różne rozmiary implantu: możliwości dystrakcji od 13mm – do 65mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Możliwość doboru śrub w trakcie implantacji, dwa rodzaje do wyboru: |  |  |  |  |  |  |  |
| śruby typu spongious (długości od 12mm – do 26mm), oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| śruby rozporowe (długości od 14mm – do 18mm) do słabej kości, |  |  |  |  |  |  |  |
| kodowane kolorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - końcowa fiksacja przy użyciu śruby blokującej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Możliwość upakowania materiału kostnego w obrębie implantu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tytanowe ząbki dodatkowo zabezpieczające zmianę pozycji protezy |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację. |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |  |
| L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Proteza dysku szt 1 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |  | Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… | W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… | (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym | do występowania w obrocie prawnym | lub posiadających pełnomocnictwo) |  | USK/DZP/PN-/2013 |  |  |  |