Wykaz urządzeń

PAKIET 1 - Wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów prod. ZOLL w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Inwentarzowy | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Mseries ACLS | A-802-0559 | T08L108237 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Zoll | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 2 - Wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów prod. Cardiac Science Corporation w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204868 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204873 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204854 | Oddz. Klin. Kardiologiczny | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-09-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204855 | Oddz. Klin. Nefrologiczny | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204871 | Oddz. Klin. Nefrologiczny | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204889 | Oddz. Klin. Okulistyczny Dziecięcy | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-09-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204874 | Oddz.Klin. Neonatologiczny z Oddz. ITN | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204886 | Pracownia Elektrofizjologii | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204888 | Pracownia Hemodynamiki | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204862 | Pracownia Hemodynamiki | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204867 | Pracownia Naczyniowa | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-09-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204869 | Stacja Dializ | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |
|  | Defibrylator | Responder 2000 | 3204866 | Stacja Dializ | 2011 | Cardiac Science Corporation | 12 mies. | 2017-07-20 |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 3 - Wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów prod. GS Elektromedizinische Gerate GmbH w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654165 | Dział Anestezjologii | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-10 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 850133 | Dział Anestezjologii | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 754127 | Dział Anestezjologii | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-10 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 850107 | Dział Anestezjologii | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654173 | Dział Anestezjologii | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 754126 | Dział Anestezjologii | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-02-11 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 0851622+0850304 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-08-30 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 0850136+0850289 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-10 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 850135 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-10 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 0851620+0850292 | Dział Diagnostyki Endoskopowej | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-08-30 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 0654162 +0850297 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2005 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654167 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 754128 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 0850132 + Ładowarka LK 08/16 SN: 0653531 | Oddz. Klin. Angiologii, Nad.Tętn, Diabet. | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 0654163 + ładowarka: LK 08/16 SN: 0850293 | Oddz. Klin. Angiologii, Nad.Tętn, Diabet. | 2006 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH |  | 2017-08-19 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 851619 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortoped.Ch.Ogóln.(Chirurgia Ręki) | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2018-02-24 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654166 | Oddz. Klin. Chir. Urazowo-Ortopedycznej | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH |  | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654171 | Oddz. Klin. Chir.Naczyniowej, Chir.Ogólnej | 2006 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH |  | 2017-05-25 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 754143 | Oddz. Klin. Chir.Ogólnej, Ch.Onkologicznej | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH |  | 2017-09-02 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 851621 | Oddz. Klin. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-24 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 850106 | Oddz. Klin. Neurochirurgiczny z P-oddz.IOM | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH |  | 2017-09-02 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654168 | Oddz. Klin. Neurologii, Udarowy | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-24 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 851623 | Oddz. Klin. Otolaryng. z P-oddz. Ot.Dziec. | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-24 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654169 | Oddz. Klin. Reumatologii i Chorób Wewn. | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 850134 | Oddz. Klin. Urologiczny | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 850138 | Oddz. Klin.Chir.Małoinwazyjnej i Proktol. | 2008 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-10-24 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654172 | Oddz. Klin.Chir.Małoinwazyjnej i Proktol. | 2006 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH |  | 2017-10-24 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654164 | Oddz. Klin.Gastroent.Hepatologii,Ch.Metab | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH |  | 2017-11-28 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 654170 | Pracownia Hemodynamiki | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 754144 | Pracownia Naczyniowa | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | Corpuls 08/16 | 850137 | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2007 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-07-29 |
|  | Defibrylator | Corpuls 3 | 11800403 / 11700390 / 11600400 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | 2011 | GS Elektromedizinische Gerate GmbH | 12 mies. | 2017-07-11 |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 4 - Wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów prod. MEDTRONIC w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39475125 + LP15M03236 | Oddz. Klin. Anestezjologii i Inten.Terapii | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-21 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39491414 | Oddz. Klin. Chorób Wewn.i Zawodowych | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39475131 | Oddz. Klin. Kardiochirurgii | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39475130 | Oddz. Klin. Kardiochirurgii | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39491418 | Oddz. Klin. Kardiologiczny | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39475129 | Oddz. Klin. Kardiologiczny | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39475123 | Oddz. Klin. Nefrologi Pediatr. | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39475128 + LP15M03237 | Oddz. Klin. Nefrologiczny | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39491419 | Oddz. Klin. Okulistyczny | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39264840 | Oddział Onkologii | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39475132 | Stacja Dializ | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-21 |
|  | Defibrylator | LifePak 15 | 39525687 + LP15M03489 | Stacja Dializ Pediatryczna | 2011 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | Lifepak 20 | 31496870 | Dział Bloków Operacyjnych | 2003 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-10-10 |
|  | Defibrylator | Lifepak 20 | 35477338 | Ponadreg. Centrum Chir. Endowaskularnej | 2007 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-21 |
|  | Defibrylator | Lifepak 20 | 31225927 | Poradnia Przykl. Kardiologiczna | 2003 | MEDTRONIC | 12 mies. | do 30 dni od daty zawarcia umowy |
|  | Defibrylator | Lifepak 20 | 31448515 | Pracownia Hemodynamiki | 2003 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-21 |
|  | Defibrylator | Lifepak 20 | 31325060 | Pracownia RTG (UPS-Bud. J1, 1 piętro) | 2003 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | Lifepak 20 | 31057808 | Przykl. Porad. Chirurgii Szczękowo-Twarz. | 2003 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-07-21 |
|  | Defibrylator | Lifepak 20 | 31616461 | Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji | 2003 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-04-25 |
|  | Defibrylator | LifePak 9 | 12170449 | Blok Porodowy | 1995 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2017-08-20 |
|  | Defibrylator | LifePak 9 | 00012010 (805460) | Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiol. | 1995 | MEDTRONIC | 12 mies. | 2015-07-14 |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 5 - Wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów pord. Nihon Kohden w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator dwufazowy | Cardiolife TEC-7731K z opcją stymulacji przezskórnej | 81220 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2017-09-02 |
|  | Defibrylator dwufazowy | Cardiolife TEC-7731K z opcją stymulacji przezskórnej | 81221 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2017-09-02 |
|  | Defibrylator dwufazowy | Cardiolife TEC-7731K z opcją stymulacji przezskórnej | 81222 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2017-09-02 |
|  | Defibrylator dwufazowy | Cardiolife TEC-7731K z opcją stymulacji przezskórnej | 81223 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2017-09-01 |
|  | Defibrylator dwufazowy | Cardiolife TEC-7731K z opcją stymulacji przezskórnej | 81224 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2017-09-01 |
|  | Defibrylator dwufazowy | Cardiolife TEC-7731K z opcją stymulacji przezskórnej | 81225 | Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klin.Med.Rat | 2009 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2017-09-02 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 799 | Hematologia III (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 838 | Hematologia I (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 840 | Hematologia I (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 801 | Hematologia II (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 800 | Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 802 | Oddział poprzeszczepowy (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 798 | Pracownia RTG (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 796 | PRZYLĄDEK NADZIEI - KLINIKA TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 797 | Szpital dzienny (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |
|  | Defibrylator transportowy | TEC-8352K | 839 | Szpital dzienny (Przylądek Nadziei) | 2015 | Nihon Kohden | 12 mies. | 2018-07-27 |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

PAKIET 6 - Wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów prod. Philips w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Jednostka Organizacyjna | Rok Prod. | Producent | Częst. przeglądu | Data pierwszego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00466538 | Dział Anestezjologii | 2008 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-10-10 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00466537 | Dział Anestezjologii | 2008 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-10-10 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00591526 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2011 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00591524 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2011 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-08-30 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00588017 | Oddz. Klin. Ginekologiczno-Położniczy | 2011 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00593543 | Oddz. Klin. Intensywnej Terapii Dziecięcej | 2011 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-07-21 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00593544 | Oddz. Klin. Intensywnej Terapii Dziecięcej | 2011 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-07-21 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00591525 | Oddział Onkologii | 2011 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-07-11 |
|  | Defibrylator | HeartStart XL, M4735A | US00593545 | Pracownia Tomografii Komputerowej | 2011 | PHILIPS | 12 mies. | 2017-07-11 |

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA