Wrocław, 2017-03-29

| Dotyczy: | Zaproszenia do złożenia oferty z art. 4 pkt. 8 na „wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów różnych producentów w okresie 36 m-cy” |
| --- | --- |

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484 – tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych), zwanej dalej Ustawą lub ustawą Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie treści następujących postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej również SIWZ:

Pytanie 1

– do formularza asortymentowo – cenowego ( pakiety 1-6)

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany

akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu

czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić

taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

Odpowiedz :

W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany akumulatora jak również innych części należy przed wymianą przestawić Zamawiającemu ofertę cenową zgodnie z zapisami umowy. Usługa będzie rozliczana dodatkowo.

# Text boxes

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul. Borowska 213

50-556 Wrocław