Wrocław, 04-04-2017

Uniwersytecki  Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

50-556 Wrocław, 
ul. Borowska 213

fax. 0 71 733 11 49

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, numer sprawy USK/DZP/ASZ/143/03/2017

Pytanie nr 1

poz. 41

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresu wykonanego z hydrofilowej włókniny medycznej 4 warstwowej o gramaturze 40 g/m2  z nacięciem Y do zabezpieczania ujścia drenów, cewników, rurek tracheotomijnych i innych o wymiarach 10 cm x 10 cm pakowanego a’5 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie nr 2

poz. 58

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedz: dopuszcza się

Pytanie nr 3

poz. 58

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty miękką parafiną? Struktura oczek materiału nośnego pozwala na prawidłową wentylację rany oraz swobodne przedostawanie się wysięku do pokrywającego go opatrunku wtórnego, pokrycie warstwą parafiny sprawia, że nie przywiera do rany co umożliwia atraumatyczną zmianę opatrunku zmniejsząc dolegliwości bólowe pacjenta, neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne.

Odpowiedz: dopuszcza się

Pytanie nr 4

poz. 73

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu podgipsowego niejałowego?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie nr 5

poz. 73

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu podgipsowego bawełnianego?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie nr 6

poz. 73

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu podgipsowego poliestrowego?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie nr 7

poz. 75

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety nie pranej wstępnie?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie nr 8

poz. 75

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby opakowanie zawierało wymagane informacje w postaci naklejki?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 9

poz 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17nitkowe, 12warstwowe 5 x 5cm pakowanych 3 x 1 szt.?  Opakowanie  papier-papier, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 10

Poz. 75

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej jałowej z gazy 20-nitkowej, 4 warstwowej, po praniu wstępnym, z tasiemką umożliwiającą umocowanie serwety poza polem operacyjnym z elementem kontrastującym w promieniach RTG (min. 60% siarczan baru)? Opakowanie jednostkowe posiada informacje o nazwie produktu,  ilości sztuk w opakowaniu, dacie ważności i nr serii w postaci naklejek. Rozmiar 55 x 65 cm przed praniem wstępnym, 50 x 60 cm po praniu wstępnym. Serweta pakowana a’2szt.

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 11

Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej spełniającej wymogi SIWZ pakowanej w folię a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedz: dopuszcza się

Pytanie 12

Poz. 39

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SIWZ

w rozmiarze 8 cm x 8 cm ?

Odpowiedz: dopuszcza się

Pytanie 13

Poz. 53

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SIWZ

w rozmiarze 10 cm x 10 cm ?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 14

Poz. 81

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdejmowania szwów w następującym składzie:

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 15

Poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedz: dopuszcza się

Pytanie 16

Poz. 34:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 50x60mm?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 17

Poz. 73:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów podgipsowych wykonanych z włókna wiskozowego?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 18

Poz. 75:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet wykonanych z gazy po wstępnym praniu?

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 19

Poz. 81:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  zestawu, w którego składzie znajduje się serweta włókninowa w rozmiarze 40x45 w miejsce wymaganej 35x45, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz: dopuszcza się

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 23 opaski gipsowe z czasem wiązania od 4 do 6 minut.

Odpowiedz: dopuszcza się

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 63 przylepce o długości 9 metrów bieżących.

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 75 jałowych serwet operacyjnych wykonanych z gazy po wstępnym technologicznym praniu.

Odpowiedz: zgodnie z siwz

Pytanie 23

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedz: Umowa bez zmian.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa „w wysokości 0,01%” zostały zastąpione słowami „w wysokości wynikającej z ustawy”?

Odpowiedz: Umowa bez zmian.

3.	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy słowa „20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej  wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać te wartości. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz: Umowa bez zmian.

4.	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłokę”, „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedz: Umowa bez zmian.