L. Dz. USK/DZP/**PN-27**/2017 Wrocław, 07.04.2017

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie klimatyzacji i wentylacji na terenie USK Wrocław - znak sprawy USK/DZP/PN-27/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Czy jest możliwość odprowadzenia skroplin z klimatyzatora do kanalizacji ?

SIWZ oraz formularz cenowy. Prosimy o odpowiedź czy instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne, karty techniczne, deklaracje zgodności, zdjęcia, próbki mają być dostarczone na wezwanie Zamawiającego (ogłoszenie, SIWZ) czy do oferty jak zastało to określone w formularzu cenowym.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wyraża zgody na montaż grawitacyjnej instalacji odwodnienia po ścianie do syfonów pod umywalkami w gabinetach zabiegowych. W przywołanym przypadku należy zastosować pompę skroplin i odprowadzić odwodnienie na zewnątrz pomieszczenia do układu kanalizacji w przestrzeni podstropowej lub na zewnątrz budynku przy jednostce zewnętrznej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych