L. Dz. USK/DZP/**PN-34**/2017 Wrocław, 2017-04-25

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Kliniki Nefrologii, Nefrologii Pediatrycznej oraz Stacji Dializ**

**znak sprawy USK/DZP/PN-34/2017**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 9 Zamawiający dopuści ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUKANAŁOWY średnica 8 F x długość 12 cm o końcówkach silikonowych z nadrukiem objętości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary.**

Czy w pakiecie 2 w pozycji nr 11 Zamawiający dopuści ZESTAW DO HEMODIALIZY DWUKANAŁOWY średnica 11,5 F x długość 19,5 cm o końcówkach silikonowych z nadrukiem objętości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zamówień Publicznych