Sygn. USK/DZP/DUO/03/04/2017	                                                   	     Wrocław, 2017-04-12

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Odpowiedzi i pytania do zaproszenia nr  USK/DZP/DUO/03/04/20  brzmią:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nr USK/DZP/DUO/03/04/2017 – na dostawę filtrów do systemów wentylacji, zwracam się z prośbą o udzielenie bardziej szczegółowych informacji na temat poz. nr 13 Borowska, Budynek J tj. Nawiewników trox H13 610/610/78 czy chodzi tutaj o filtry HEPA czy nawiewniki? Jeżeli chodzi o nawiewniki proszę o podanie dokładnego typu takiego nawiewnika.

Odpowiedź :Chodzi o filtry HEPA.

Proszę również o informację czy dopuszczalne jest wykonanie filtrów HEPA H13 o wymiarach: 305x610x292 1600 m3/h; 250 Pa (łącznie 4 szt.)  w ramie stalowej?

Odpowiedź : Jest dopuszczalne.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych