DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-30/2017                                                                             Wrocław, dnia  28.04.2017 r.

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii - wyczerpanie nr sprawy: USK/DZP/PN-30/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz.2164) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Czy w pakiecie 3 sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa, podpakiet 10 - stabilizacja międzykolczysta tylna, dynamiczna - zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wg następującego opisu:

Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych:

- stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących;

- otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;

- dostępny w dwóch różnych odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej;

- dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm;

- możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach;

- możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa;

- stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego;

- stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.

Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów dostarczany jest w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację oraz przechowywanie i zawiera:

- indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu;

- narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją;

- narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych