## Pakiet 10
Pakiet nr 10- Akcesoria okulistyczne 1 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Rozmiar/dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Zużycie | Wartość zużycia netto | Wartość zużycia brutto | NR KATALOGOWY
Poz 7 | Taśma Poste –up, gotowy do użycia, ucięty pasek o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE ( porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia. | 4 |  | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poz 8 | ACM - system podtrzymywania kształtu przedniej komory - owalny; kaniula zwężająca się od 1,25 mm do 0,90 mm owalna, długości 3,5 mm ścięta pod kątem 40 stopni; wężyk o średnicy 2 mm wewnętrzny wymiar 1 mm długości 20 do 30 cm | 2 | po 5 sztuk w opakowaniu | op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma: | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Pakiet 12
Pakiet 12 - akcesoria 3 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Zużycie | Wartość zużycia netto | Wartość zużycia brutto | nr karty | NR KATALOGOWY
Poz 1 | Mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej do oka lewego i prawego (do wyboru przez zamawiającego), wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego, pokryty heparyną. Średnica 120μm, wymiary 0,33x1,0mm, waga 60μg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie. Jeden sterylny implant w aplikatorze, gotowy do implantacji | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11582
Poz 8 | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G, 7 mm od końca zagięcia stożkowato zwężona na długości 5 mm; średnica zewnętrzna 0,19 mm, wewnętrzna 0,9 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | brak ofert
Poz 12 | żel ścierny obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda | 5 | op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak ofert
Poz 13 | żel do badania ultrasonograficznego oka hypoalergiczny, bakteriostatyczny,roztwór wodny, | 2 | op.5 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak ofert
Poz 16 | soczewka wewnatrzgałkowa z polimetylometakrylanu (PMMA) z barwioną częścią optyczną do zastosowania w braku tęczówki o różnych szrokościach źrenicy 3,0-6,0 mm z opconalnym otworem typu andoirydektomia z otworkami w częściach haptycznych służących do podszycia | 2 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9898
Poz 21 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu”RUPRECHT INTUBATION SET” ( nić polipropylenowa powleczona z rurką silikonową o średnicy 0,64 mm i 0,94 mm ( DWA ROZMIARY ) połączona z nicią polipropylenową wystającą poza silikon- czarną ) | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 9975
Poz 22 | Zestaw do intubacji dróg łzowych:Typu”AUTOSTABLE BICANALICUS INTUBATION SET(25mm)" (intubacja kanalików łzowych z workiem łzowym,stosowana przy urazach, uszkodzeniach ciągłości kanalika łzowago) | 2 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak ofert
Poz 23 | Kaniula do DCR: Typu „RITLENG PROBE”( kaniula stalowa z przecięciem wzdłużnym, do intubacji przetoki workowo-nosowej za pomocą nici polipropylenowo-silikonowej) | 2 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9887
Poz 24 | Kaniula Anel do znieczuleń pod torebkę Tenona ( półkolista krzywizna promieniem zbliżona do promienia gałki ocznej, tępo zakończona i spłaszczona) | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7495
Poz 25 | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym. Średnica optyczna: 6,5 mm; Średnica całkowita: 14,0 mm; Angulacja : 100 Moc: od -10,0 D do -5,5 D i od +5,5 D do +10,0 D skok co 0,5 D; Uwodnienie 26%; Injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem; fabrycznie pakowany w jednym pudełku z soczewką | 3 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak ofert
Poz 26 | zestaw jednorazowy do operacji opadnięcia powieki górnej składający się z 2 igieł połączonych rurką silikonową typu Ptosis probe; wymiary igieł 80 mm x 0,8 mm | 3 | opakowanie po 3 sztuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak ofert
Poz 28 | Strzykawki insulinowe 3- częściowa z wtopioną igłą 0,3x13mm, op=100szt. | op | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
poz 29 | Zestaw do iniekcji doszklistkowych Avastin (kompatybilny z igłami insulinowymi 30G 13mm), lub Zestaw do iniekcji doszklistkowych Lucentis i Eylea (kompatybilny z igłami 30G 13mm)- do wyboru zamawiającego, op=25szt. | op | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | SUMA: | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
Opis do poz 28
•Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PP – tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu •Uchwyty po bokach korpusu strzykawki pozwalają na stabilne i pewne przesuwanie tłoka •Strzykawka posiada blokadę przed przypadkowym, całkowitym wysunięciem tłoka •Tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 ORINGI, •które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność •Strzykawka insulinowa posiada standardową podziałkę elementarną 0,02 ml •Tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra •Nadruk skali w kolorze czerwonym •Igła wtopiona 0,3 x 13 mm •Brak przestrzeni martwej •Nie zawiera lateksu i silikonu

## Pakiet 13
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | Zużycie | Wartość zużycia netto | Wartość zużycia brutto | NR KATALOGOWY
Poz 1 | STENT PRZECIWJASKROWY. Stent żelowy przeznaczony do wykonania kanału poprzez twardówkę, pozwalający na przepływanie cieczy wodnistej z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego.Stent wprowadzany przez ncięcie rogówkowe przy użyciu injectora. Wymiary: śr. zewn. 150µm, śr.wewn.45µm, dł.6mm. Jeden sterylny stent w aplikatorze, gotowy do użycia. | 2 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Suma
lp | Pakiet | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 10 poz 7 | 0 | 0
2. | 10 poz 8 | 0 | 0
3. | 12 poz 1 | 0 | 0
4. | 12 poz 8 | 0 | 0
5. | 12 poz 12 | 0 | 0
6. | 12 poz 13 | 0 | 0
7. | 12 poz 16 | 0 | 0
8. | 12 poz 21 | 0 | 0
9. | 12 poz 22 | 0 | 0
10. | 12 poz 23 | 0 | 0
11. | 12 poz 24 | 0 | 0
12. | 12 poz 25 | 0 | 0
13. | 12 poz 26 | 0 | 0
14. | 12 poz 28 | 0 | 0
15. | 12 poz 29 | 0 | 0
16. | 13 poz1 | 0 | 0
| Suma | 0 | 0