Sygn. USK/DZP/PN-37/2017                                                       Wrocław, 2017-05-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych
dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;
USK/DZP/PN-37/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 2

- Poz. nr 1-5 – czy Zamawiający zaakceptuje system Vivano firmy Paul Hartmann z akcesoriami kompatybilnymi z urządzeniem VivanoTec – Światowego lidera w terapii podciśnieniowej ran uznanego na rynku światowym, co daje możliwość wyboru najkorzystniejszej również cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników jałowych o pojemności 300ml lub 800ml na wydzielinę z przezroczystym drenem ze złączem do podłączenia drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym oraz filtrem niwelującym zapach wydzieliny?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

- Poz. nr 2-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych posiadających w swoim składzie dren dwuświatłowy uznany i sprawdzony na rynku?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z gąbką poliuretanową koloru czarnego w rozmiarze 10 x 7,5 x 3,3 + osobno pakowaną gąbkę poliwinylową koloru białego nawilżonego a’ 10 szt. w rozmiarze 7,5x10 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z jałowym opatrunkiem piankowym w rozmiarze 10x7,5x3,3cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

- Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z jałowym opatrunkiem piankowym w rozmiarze 18x12,5x3,3cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych