Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie robót budowlanych na przebudowę wybranych pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, w zakresie zgodnym z  projektem budowlanym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu – pozwolenie na budowę decyzja nr 2286/2015”, projektem wykonawczym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  we Wrocławiu” wraz z kompleksowym wyposażeniem w: meble, multimedialnymi kioskami informacyjnymi i system identyfikacji wizualnej obiektu , zgodnie z  załącznikami do niniejszego dokumentu.

# Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

# Zamawiający:           Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego

Zakres i opis przedmiotu zamówienia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej jest funkcjonującym szpitalem, stanowiącym jedną 
z kluczowych placówek służby zdrowia zarówno w skali regionu jak i kraju. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu. Konieczne będzie podzielenie robót budowlanych na etapy oraz czasowe wyłączenie poszczególnych obszarów, przy jednoczesnym umożliwieniu pacjentom swobodnego wejścia do budynku H  od strony ul. Borowskiej. Termin wyłączenia z użytkowania poszczególnych etapów należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym

Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym na etapie wykonawstwa, oraz obowiązek sporządzenia harmonogramu wykonania poszczególnych prac z uwzględnieniem poniżej przedstawionych etapów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.

- I etap – czas  wykonania I etapu zadania - wg umowy:

W zakres I –ego etapu realizacji zadania wchodzą następujące obszary – rysunek nr 1

- Budynek H –parter, wraz z patio

- Budynek FB parter

- II etap – czas  wykonania II-go etapu zadania - wg umowy

W zakres II –ego etapu realizacji zadania wchodzą następujące obszary – rysunek nr 1

- Budynek H –parter

- Budynek L

- Budynek FB

- budynek FA

Szczegółowy(graficzny i opisowy) zakres opracowania Zamawiający przedstawia w rysunkach (nr 1 do nr 6)  do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Roboty budowlane obejmują między innymi:

I etap:

Budynek H

- wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych

- demontaż urządzeń i wyposażenia ruchomego oraz demontaż węzłów sanitarnych

- rozbiórka istniejących warstw posadzki na stropie nad piwnicą do poziomu góry płyty

- rozkucie podokienników

- rozbiórka sufitów podwieszanych

- rozbiórka ścian z GK i murowanych z cegły

- usunięcie odparzonych i uszkodzonych tynków sufitu i ścian

- rozbiórka okładzin ceramicznych w istniejących węzłach sanitarnych

- prace rozbiórkowe w patio

- wykonanie posadzki na istniejącym stropie nad piwnicą

- zamurowania z bloczków gazobetonowych (12 cm)

- montaż sufitów podwieszanych

- wykonanie i montaż fasad systemowych w technologii al. i stalowej.

- wykonanie i montaż zadaszenia patio

- malowanie sufitów i ścian

- przeniesienie 1 stacji nadawczo-odbiorczej poczty pneumatycznej z pom. nr. do pom. nr 1.01/5 bud. L( pom. biurowe) do pom. 1.37/1 –bud. H (Archiwum UPS).

- montaż płytek na ścianach w węzłach sanitarnych

- wyposażenie węzłów sanitarnych (tzw. biały montaż, baterie umywalkowe, lustra, pochwyty dla niepełnosprawnych, drzwi etc)

- wykonanie obróbek blacharskich

- wyposażenie w instalacje; deszczową, sanitarną, wodociągową, grzewczą

- wyposażenie w instalację ogrzewania i chłodzenia

- wyposażenie w instalację elektroenergetyczną oświetleniową wewnętrzną i gniazd wtykowych

- wyposażenie budynku w instalację teleinformatyczną, sygnalizacji alarmu pożarowego, monitoringu, antywłamaniową, SKD i inne

- wyposażenie świetlików dachowych w rolety elektryczne przyciemniające- wg specyfikacji Zamawiającego

- doprowadzenie obszaru do stanu zgodnego z projektem i ustaleniami z Zamawiającym,

- wywóz gruzu i uporządkowanie terenu

- wyposażenie w meble biurowe i wyposażenie ruchome – zakres wg. specyfikacji Zamawiającego

- wyposażenie i uruchomienie obiektu w kolejkowy system numerkowy – zakres  wg specyfikacji Zamawiającego

- wyposażenie i uruchomienie w totemy informacyjne- zakres wg specyfikacji Zamawiającego

II etap:

Budynek H

Roboty budowlane obejmują między innymi  roboty  wymienione w etapie I (budynek H) oraz:

Budynek L

- wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych

- demontaż urządzeń i wyposażenia ruchomego

- rozbiórka witryn wraz z roletami

- montaż ścianek działowych GK

- montaż sufitów podwieszanych z płyty GK - uzupełnienie

- montaż sufitów podwieszanych modułowych – uzupełnienie

- przeróbki instalacji wod-kan, CO, elektrycznej oraz ppoż

- lokalne uzupełnienia warstwy wykończeniowej posadzki- płytki ceramiczne

- malowanie sufitów i ścian

- wyposażenie w meble biurowe i wyposażenie ruchome – wg. specyfikacji Zamawiającego

- doprowadzenie obszaru do stanu zgodnego z projektem i ustaleniami z Zamawiającym,

- wywóz gruzu i uporządkowanie obszaru

Budynek FB, FA-parter

Roboty budowlane obejmują między innymi:

- wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych

- uzupełnienie tynków

- malowanie ścian

- rozbiórka istniejącej warstwy wierzchniej posadzki z PCV

- rozkucie podokienników i demontaż okien i drzwi

- rozbiórka ścian działowych murowanych z cegły

- usunięcie odparzonych i uszkodzonych tynków sufitu i ścian

- odkucie płytek ściennych

- zamurowania i wykonanie ścianek działowych

- uzupełnienie tynków

- malowanie ścian i sufitów

- montaż odbojnic

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych

- doprowadzenie obszaru do stanu zgodnego z projektem i ustaleniami z Zamawiającym,

- wywóz gruzu i uporządkowanie obszaru

- wyposażenie w meble biurowe i wyposażenie ruchome – wg. specyfikacji Zamawiającego

- wyposażenie i uruchomienie obiektu w kolejkowy system numerkowy – wg specyfikacji Zamawiającego

- wyposażenie i uruchomienie w totemy informacyjne- zakres wg specyfikacji Zamawiającego

Wszystkie roboty budowlane  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
i  udzielonym pozwoleniem na budowę oraz wszystkimi pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym. Prace powinny być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz zakończone w ustalonym w umowie terminie.

UWAGA:

Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac oraz dokumentacją projektową, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:  Markiem Dmoch

- Przewidywana bieżącą kontrola wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów, standardów, oraz oczekiwań Zamawiającego, z danymi zawartymi w dokumentacji załączonej do przetargu.

- Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z uprzednio uzgodnionymi projektem wykonawczym, projektem budowlanym, umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dobrane materiały i urządzenia stanowiły wysoki standard. Materiały wykończeniowe bezwzględnie muszą być zaakceptowane przed wprowadzeniem na plac budowy przez Zamawiającego i Architekta – wykonawca przedstawia Zamawiającemu próbki poszczególnych materiałów, karty materiałowe do akceptacji

Zamawiający wymaga, aby:

- elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat.

- instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat,

- osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

- Wymagania szczegółowe:

- Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy 
z Zamawiającym w terminie 3 dni  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Przystąpienie do wykonania prac nastąpi nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy  i po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

- Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK
 o osobach przebywających na terenie szpitala.

- Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac objętych umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót.

- Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. leży po stronie Wykonawcy.

- Sporządzenie Planu BIOZ leży po stronie Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do codziennego utrzymania porządku w miejscu pracy.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac nie zbędnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz ewentualnych odpadów budowlanych,

- Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji robót budowlanych, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania palcu budowy, m.in. organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunki bezpieczeństwa pracy, zaplecze dla potrzeb budowy, warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, przebudowy kolidujących istniejących sieci wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji.

- Wykonawca w ramach Umowy, do dnia Odbioru Końcowego i Odbiorów częściowych, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu robót. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wygrodzeniem, pyłoszczelnym oraz dźwiękoszczelnym zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu (obszaru) budowy. W tym: wykonanie i montaż banerów informacyjno-reklamowych poprawiających estetykę ścianek odgradzających plac budowy oraz (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym).

- Wykonawca jest zobowiązany w porozumieniu z Zamawiającym zabezpieczyć, wytyczyć  i stosownie oznakować drogi komunikacji dla pacjentów, personelu, karetek, transportu i dostaw do szpitala, tak aby jak w najmniejszym stopniu zakłócić funkcjonowanie szpitala- wg. załącznika nr 10 zastępczy ruch pacjenta i banery informacyjne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się 
w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego. W przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany naprawić, wymienić lub przywrócić mienie do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich wyrobów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwie składowanie i wbudowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności oraz zaniedbania na placu budowy, w okresie : od daty przejęcia placu budowy, aż do zakończenia. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a spowodowane na Budowie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników- jeżeli takie będzie potrzebne,

- wjazd na teren i wyjazd z terenu Szpitala należy uzgodnić z Zamawiającym

- na czas trwania budowy należy uzgodnić z osobą wskazaną przez Zamawiającego miejsce składowania materiałów budowlanych dla potrzeb Wykonawcy

- za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji odpowiada Wykonawca,

- wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt,

- Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót (danego etapu) w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem odbioru częściowego. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania etapowego odbioru robót oraz wystawienia faktur częściowych z podziałem na poszczególne zrealizowane etapy.

- Zapłata za usługę nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załączonym bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu oświadczenia rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami- szczegóły w umowie.

- Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji i pisemnych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji.

- Roboty wykonywane będą między w sąsiedztwie funkcjonujących częściach szpitala. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą być uzgodnione z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, po przedstawieniu i uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac  i technologii Robót.

- Wszystkie systemy instalowane przez Wykonawcę muszą być kompatybilne z systemami już istniejącymi na terenie Szpitala.

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt 
w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. Wykonawca zapewni wielokrotną regulację urządzeń i ich rozruch, w razie potrzeb wynikających z użytkowania.

- Procedury działania podczas budowy

Wszelkie procedury komunikowania się i działania zostały przedstawione w Książce Projektu – załącznik nr 1

- Uwagi końcowe

- Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów zawartych w „Specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz w obowiązujących normach i przepisach prawa.

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Stosowane materiały powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz związanych z nią rozporządzeń.

- Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robót.

- Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji z przyjętymi założeniami bądź wytycznymi dotyczącymi prowadzenia prac budowlanych, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie Robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość Ceny Umowy należnej Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wymaga:

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, Projektem Budowlanym, załącznikami do niniejszego dokumentu, pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym i wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełnić wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, ze zostały wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach Technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszt przeprowadzonych badań obciążają wykonawcę.

- Postanowienia końcowe:

- Ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia.

- Oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia - z rozbiciem ceny na poszczególne etapy.

- Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy z jednym Wykonawcą.

Załączniki:

- Rysunki nr (od 1-6)

- Dokumentacja  projektowa

- Wyposażenie meblowe- specyfikacja Zamawiającego

- Totemy informacyjne (infokioski)- specyfikacja Zamawiającego

- Kolejkowy system numerkowy- specyfikacja Zamawiającego

- Bankomat- DTR

- Roleta –świetlik- specyfikacja techniczna

- Zastępczy ruch pacjenta i banery informacyjne