Sygn. USK/DZP/PN-56/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-05-31

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca- dogrywka i wyczerpanie asortymentu (2); USK/DZP/PN-56/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy w pakiecie nr 18 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonikiem w rozmiarze 14Fr i długości 27cm, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych