Sygn. USK/DZP/PN-44/2017	                                                                                                      Wrocław, 2017-06-09

Dotyczy:  Dostawę środków dezynfekcyjnych

USK/DZP/PN-44/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie 1

dot. pakiet 4a, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie co najmniej trzech substancji aktywnych (w tym QAV, diamina, alkohol). Nie zawierający aldehydów, pochodnych fenolowych oraz związków chloru.  Aktywny w stosunku do B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu nie przekraczającym 0,25%. Możliwość poszerzenia spektrum o Tbc oraz Adeno i Noro przy wyższym stężeniu i dłuższym czasie działania.

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 2

dot. pakiet4a, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również w pionie żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowania 1000ml ze spryskiwaczem; wyrób medyczny klasy IIA

ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych