Sygn. USK/DZP/PN-43/2017	                                                       Wrocław, 2017-05-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka; USK/DZP/PN-43/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy zadania nr 56

- Czy Zamawiający przez system zamknięty rozumie taki zestaw, dzięki któremu możliwe jest jednoczesne drenowanie i toczenie krwi do pacjenta bez ryzyka kontaktu personelu z krwią (bez konieczności rozłączania elementów zestawu podczas procedury)?

Odpowiedź:

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści zestaw z silikonowym mieszkiem zmniejszającym ryzyko mechanicznego uszkodzenia krwinek w porównaniu z mieszkami harmonijkowymi z workiem z filtrem 40 mikronów, z drenem łączącym pozwalającym na toczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji co pozwala na toczenie nieograniczonej pojemnością ilości krwi?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych