## 15 (2)
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | producent/numer kat
1 | Teleskopowy gwóźdź śródszpikowy rosnący, zapobiegający złamaniom kości udowej, piszczelowej i ramiennej. Nie zaburzający wzrostu kości. Składający się z 2 końcówek: męskiej i żeńskiej. Możliwość zastosowania gwoździa w zabiegach takich jak wydłużanie/skracanie kości w połączeniu z zewnętrznymi elementami mocującymi u pacjentów populacji pediatrycznej z niskorosłością lub dorosłych cierpiących na asymetrię długości kończyn. Średnica od 3,2 do 6,4mm ze skokiem co 8mm. Dystalne mocowanie - gwint z otworem umożliwiającym dodatkowo zastosowanie drutu kirschnera. Wykonany ze stopu Ti6A14V (ASTM-136) oraz nierdzewnej stali klasy medycznej (316L, ASTM 138) | szt. | 2
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
1. dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia
2. szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.