Sygn. USK/DZP/PN-64/2017                                                           Wrocław, 2017-06-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki; USK/DZP/PN-64/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytania – Pakiet nr 4 – Aparat USG:

- dot. pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym zakres korekcji kąta bramki Dopplera PW w minimalnym zakresie +/- 72 ° Pragniemy ponadto zauważyć, że opcja ta nie ma bezpośredniego wpływu na wartość diagnostyczną sprzętu.  A zgodnie z zaleceniami  wykowywanych  badań dopllerowskich maksymalny kat pochylenia bramki wynosi 60 stopni.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 57 i pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który ma możliwość rozbudowy o elektroniczną szerokopasmową głowicę sektorowa gdzie liczbą elementów wynosi 64.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych