Sygn. USK/DZP/PN-64/2017                                                           Wrocław, 2017-06-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki; USK/DZP/PN-64/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta bez wbudowanego akumulatora?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta wyposażony w wyjście DVI oraz złącze sieci LAN do podłączenia systemu w standardzie DICOM bez możliwości zdalnego łączenia z serwisem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta umożlwiający podziału obrazu na dwa ale bez jednoczesnego wyświetlanie obu obrazów w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 31

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający siatki na obrazie w trybie 2D pozwalającej ocenić wielkość i odległość od struktury w zabiegach wymagających wprowadzenia igły?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 44

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez głowicy typu mikro lub hokej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 55, 59

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniową w kształcie L lub T?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza USG z możliwością rozbudowy o głowicę, bez parametru „śródoperacyjna”.

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 57, 58

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta z możliwością rozbudowy o elektroniczną, szerokopasmową głowicę sektorową ze zmienną częstotliwością pracy, w zakresie od 1,0 do 5,0 MHz zbudowaną z  64 elementów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Opis techniczno-jakościowy – pkt. 61

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o czytnik kodów paskowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych