FORMULARZE CENOWE									                                             						                                                                            Załącznik nr 1.

Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

* Cenę brutto – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto zł razy ilość – daje wartość netto (zł), 
z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto (zł) otrzymujemy cenę brutto (zł).

| Pakiet | Nazwa | Nr | Cena jedn. | Ilość | Wartość | VAT | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | katalogowe | netto [zł] | szt. | netto [zł] | [%] |  |
| I | Nefroskop pediatryczny, ureterorenofiberoskopy |
| I.1 | Nefroskop pediatryczny |  |  | 1 |  | 8 |  |
| I.2 | Kleszczyki wielorazowe chwytające |  |  | 1 |  | 8 |  |
| I.3 | Ureterorenofiberoskop |  |  | 1 |  | 8 |  |
| I.4 | Ureterorenofiberoskop |  |  | 1 |  | 8 |  |
| I.5 | Adapter do myjni |  |  | 1 |  | 8 |  |
| Razem Pakiet I |  |  |  |
| II | Nefroskop miniaturowy, ureterorenoskop igłowy, ureterorenoskop przepływowy |
| II.1 | Miniaturowy nefroskop |  |  | 1 |  | 8 |  |
| II.2 | Ureterorenoskop igłowy |  |  | 1 |  | 8 |  |
| II.3 | Ureterorenoskop przepływowy z dwoma kanałami |  |  | 1 |  | 8 |  |
| Razem Pakiet II |  |  |  |
| III | Narzędzie urologiczne jednorazowe – introduktor nerkowy |  | 170 | 7 |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Nefroskop pediatryczny, ureterorenofiberoskopy

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nefroskop pediatryczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mini-nefroskop lub cystoskop pediatryczny kompaktowy, z optyką pod kątem 45 stopni o kącie patrzenia 7 stopni, obwód 11 Fr, dł. robocza 220mm, kanał roboczy 7,5 Fr. W zestawie kontener do sterylizacji | TAK |  |
|  | Kleszczyki wielorazowe chwytające , 3-drutowe, śr. 5 Fr, dł. 340mm | TAK |  |
|  | Ureterorenofiberoskop – 1 szt. Sonda o średnicy 7,95 Fr. Stabilny usztywniony płaszcz sondy dla precyzyjnej i bezpiecznej aplikacji. Kąt zgięcia końcówki 275 stopni góra/dół. Płynne wprowadzanie sondy dzięki małej średnicy odcinka dystalnego 4,9 Fr. Pole widzenia 90 st. Głębia ostrości 2-50 mm. Kanał roboczy 3,6 Fr. W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-irygacja, nasadka do sterylizacji, zestaw 3 szczoteczek. | TAK |  |
|  | Ureterorenofiberoskop – 1 szt. Wymiar zewnętrzny 8,4 Fr (śr. 2,8mm), kanał roboczy 3,6 Fr (śr. 1,2mm), wygięcie końcówki: góra 180st, dół 275st; długość robocza 700mm, dl. Całkowita 1050mm; kierunek patrzenia 0st, pole widzenia 90st, odległość widzenia 2,-50mm. W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-irygacja, nasadka do sterylizacji, zestaw 2 szczoteczek. | TAK |  |
|  | Adapter do posiadanej przez Zamawiającego myjni typu ETD-3 do oferowanych endoskopów urologicznych, bez funkcji odsysania – 1 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2 – Nefroskop miniaturowy, ureterorenoskop igłowy, ureterorenoskop przepływowy

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Miniaturowy nefroskop – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyka nefroskopowa operacyjna - średnica zewnętrzna 12 Fr - łamana pod kątem ostrym - kąt patrzenia 12 st - kanał roboczy „na wprost” dla narzędzi/sonotrod 6 Fr - automatyczna zastawka z membraną uszczelniającą - długość robocza 225 mm - kosz przeznaczony do sterylizacji optyki operacyjnej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Port dopływu medium z wymiennymi/wyjmowanymi plastikowymi kranikami regulacji przepływu | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu „ząb myszy”, półsztywne, średnica 5 Fr, dług. robocza 425 mm. Kleszczyki rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenie z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania -1 szt. | TAK |  |
|  | Chwytacz kamieni trójramienny, sztywny, 6 Fr, samozamykający się, dł. robocza 365 mm | TAK |  |
|  | Zamawiający dopuszcza wymianę na nowy ze zwrotem starej zużytej optyki. | TAK |  |
| II | Ureterorenoskop igłowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ureterorenoskop igłowy ze skośnym okularem, typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 6,5 Charr, początkowy/dystalny mniejszy o min. 2 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 3 Charr, wymiar wewnętrzny kanału minimum 3,15x3,15 Charr. Kąt patrzenia optyki 5 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm - 1 szt URS z portami odpływ/dopływ medium z wymiennymi/wyjmowanymi plastikowymi kranikami regulacji przepływu | TAK |  |
|  | Kleszczyki do ciał obcych, typ aligator, giętkie, jednoczęściowe, śr. 3 Charr., dł. robocza 530 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz do mechanicznej obróbki mycia i sterylizacji ureterorenoskopu igłowego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zamawiający dopuszcza wymianę na nowy ze zwrotem starej zużytej optyki. | TAK |  |
| III | Ureterorenoskop przepływowy z dwoma kanałami – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ureterorenoskop z ciągłym przepływem, ze skośnym okularem, typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 8,5 Charr, początkowy/dystalny mniejszy o min.2 Charr, co najmniej dwa kanały robocze ( w tym min. jeden na wprost) dla instrumentów minimum 1x 4 Charr, oraz 1x2,4 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 4 Charr i 2,4 Charr, wymiar wewnętrzny kanałów – jeden kanał średnica minimum 1x4,2 Charr, drugi kanał średnica 1x2,55 Charr. Kąt patrzenia optyki 5 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm URS z portami odpływ/dopływ medium z wymiennymi/wyjmowanymi plastikowymi kranikami regulacji przepływu | TAK |  |
|  | Kosz do mechanicznej obróbki mycia i sterylizacji ureterorenoskopu – 1 szt. | TAK |  |
| II | Zamawiający dopuszcza wymianę na nowy ze zwrotem starej zużytej optyki. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Narzędzia urologiczne jednorazowe

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzie urologiczne jednorazowe – 7 szt. Introduktor nerkowy typu Amplatz. Rozmiar 16,18,24, 26,28,30,32 Fr, długość rozszerzacza – 30cm, długość koszulki – 16 i 22cm (dla rozmiaru 30.0 Fr) – do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)