Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

- Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 45g/m2?

- Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania prześcieradła o długości mieszczącej się w zakresie 120-200cm czy też zarówno długość 120cm jak i 200cm do wyboru Zamawiajacego?

- Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty pakowane a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm?

- Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 25g/m2?

- Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 30g/m2?

- Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej foliowanej na całej powierzchni o gramaturze 30g/m2?

- Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

- Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład o dł. rolki 80mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

- Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Pakiet 1, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny nieperforowanej?

- Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m2?

- Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką na całym obwodzie?

- Pakiet 1, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne pakowane a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Pakiet 1, pozycja 15-16

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 15 i 16 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej ponieważ produkty te nie są wyrobem medycznym? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

- Pakiet 1, pozycja 15,16

Czy Zamawiający dopuści pokrowce o grubości folii min. 30 mikronów?

- Pakiet 1, pozycja 15,16

Czy Zamawiający dopuści pokrowce w rozmiarze 210x90x20?

- Pakiet 2, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m2?

- Pakiet 2, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm?

- Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?

- Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik wzmocnioną, czerwoną. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 80g/m ². Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm?

- Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną włókninową o gramaturze 68 g/m², spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

- Pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm . Niesterylny. Chłonność min. 3850 ml. Pakowany a’10szt.

- Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 ze wstawkami nieprzemakalnymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Pakiet 3 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty serwetką włókninową?

- Pakiet 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Pakiet 3 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- Pakiet 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Pakiet 8 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS 35g/m2 z rękawami i nogawkami ciętymi w rozmiarze S-XXL?

- Pakiet 8 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonane z włókniny SSMMS 45g/m2 z wzmocnieniem 28g/m2 zapakowane z dwoma ręcznikami?

- Pakiet 8 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny?

Odpowiedzi:

1. pakiet 1 poz. 1 dopuszcza się
2. pakiet 1 poz. 2 dopuszcza się
3. pakiet 1 poz. 3 dopuszcza się
4. pakiet 1 poz. 4 zgodnie z SIWZ
5. pakiet 1 poz. 4 dopuszcza się
6. pakiet 1 poz. 4 Zamawiający oczekuje zaoferowania prześcieradła o długości mieszczącej się w zakresie 120-200cm.
7. pakiet 1 poz. 5 dopuszcza się
8. pakiet 1 poz. 6 zgodnie z SIWZ
9. pakiet 1 poz. 6 zgodnie z SIWZ
10. pakiet 1 poz. 6 zgodnie z SIWZ
11. pakiet 1 poz. 7 zgodnie z SIWZ
12. pakiet 1 poz. 7 dopuszcza się
13. pakiet 1 poz. 8 zgodnie z SIWZ
14. pakiet 1 poz. 10 dopuszcza się
15. pakiet 1 poz. 10-11 dopuszcza się
16. pakiet 1 poz. 11 zgodnie z SIWZ
17. pakiet 1 poz. 11 dopuszcza się
18. pakiet 1 poz. 11 dopuszcza się
19. pakiet 1 poz. 12-13 dopuszcza się
20. pakiet 1 poz. 15-16 zgodnie z SIWZ
21. pakiet 1 poz. 15-16 zgodnie z SIWZ
22. pakiet 1 poz. 15-16 zgodnie z SIWZ
23. pakiet 2 poz. 1-7 zgodnie z SIWZ
24. pakiet 2 poz. 4-5 zgodnie z SIWZ
25. pakiet 2 poz. 7 zgodnie z SIWZ
26. pakiet 2 poz. 8 dopuszcza się
27. pakiet 2 poz. 9 dopuszcza się
28. pakiet 2 poz. 10 zgodnie z SIWZ
29. pakiet 3 poz. 1 dopuszcza się
30. pakiet 3 poz. 1-2 dopuszcza się
31. pakiet 3 poz. 2 dopuszcza się
32. pakiet 3 poz. 1-2 zgodnie z SIWZ
33. pakiet 4 poz. 3 dopuszcza się
34. pakiet 8 poz. 4 zgodnie z SIWZ
35. pakiet  8 poz. 5  zgodnie z SIWZ
36. pakiet 8 poz. 8 zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych