Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 5 :

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o wymiarach 6x8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Pytanie 2  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną o wymiarach 9x49cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Pytanie 3  - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7 i 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 2 poz. 7 i 10 i utworzy z nich odrębny pakiet?

Pytanie 4  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy pełnobarierowy z wstawkami nieprzemakalnymi wykonany z włókniny typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 zawierająca pulpę celulozową i włókna poliestrowe.  Wstawki  chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa  na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5µm oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m2. Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Kolor niebieski. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: L, LL, XL, XL-L,  2XL-L, 2XL-XL?

Pytanie 5  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 zawierająca pulpę celulozową i włókna poliestrowe, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: M, L, LL, XL, XLL, 2XL-L, 2XL-XL?

Pytanie 6  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarze L–XXL, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Pytanie 7  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8 poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 4 ubranie chirurgiczne - bluza + spodnie -  wykonane z włókniny  bawełnopodobnej typu spunbonded o gramaturze minimalnej 49 g/m2 ,  antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej  do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego.

• Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy

• Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap

• Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie.

Kolor niebieski lub zielony, dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL?

Pytanie 8  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, trzy kieszenie (jedna w okolicach klatki piersiowej i dwie w dolnej części), pod szyją okrągły kołnierzyk wykończony szwem overlock oraz widoczną przed rozłożeniem metką z rozmiarem. W prawej kieszeni znajduje się podwójny organizer na długopisy. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Dostępne w kolorze niebieskim i zielonym. Bluzy i spodnie w kolorze zielonym pakowane osobno z możliwością indywidualnego doboru rozmiaru, w kolorze niebieskim komplet pakowany razem.  Rozmiary S, M, L, XL?

Pytanie 9  - dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 8 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1,2,3 serwety wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75g/m2 dodatkowo wzmocnione w strefie krytycznej włókniną o gramaturze 50g/m2? Łączna gramatura serwety 125g/m2.

Odpowiedzi:

pyt.1. Dopuszcza się.
pyt.2  Dopuszcza się.
pyt.3  Zgodnie z SIWZ.
pyt.4  Dopuszcza się.
pyt.5. Dopuszcza się.
pyt.6  Zgodnie z siwa
pyt.7  Dopuszcza się.
pyt.8  Dopuszcza się. 
pyt.9  Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych