Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy:  Pakiet 2 – serwety jałowe jednorazowe
poz.1 do 7
Czy zmawiający dopuści: serwety jałowe wykonane z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego polipropylen/polietylen zgodnych z opisem w formularzu  i zgodnych z  normą PN-EN 13795 o gramaturze 60g/m2

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

poz. 10

Czy zamawiający dopuści : wysokochłonny podkład utrzymujący suchą powierzchnię po zwilżeniu, odporny na penetrację wody, oddychający, wielowarstwowy, o rozmiarach 100x220cm  wchłanialność 4500 ml.

Odpowiedzi:

Dopuszcza się.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych