Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Korekta odpowiedzi z dnia 07.07.2017r. na pytanie nr 2 dotyczące Pakiet nr 8 pozycja nr 4

Jest :

Pakiet 8 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku, niejałowego, nieprzejrzystego, z włókniny typu SMS o niższej gramaturze 35 g/m2 a jednocześnie wyższej barierowości, dwuczęściowego bluza + spodnie, bluza z min. 2 kieszeniami, dekolt w literę V wykończony lamówką, rękawy nie strzępiące się równomiernie cięte, bez ściągaczy. Spodnie wiązane na troki, nogawki  nie strzępiące się równomiernie cięte bez ściągaczy. Rozmiar XS-XXL, zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiadające zgodność z normą EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Ma być:

Pakiet 8 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku, niejałowego, nieprzejrzystego, z włókniny typu SMS o niższej gramaturze 35 g/m2 a jednocześnie wyższej barierowości, dwuczęściowego bluza + spodnie, bluza z min. 2 kieszeniami, dekolt w literę V wykończony lamówką, rękawy nie strzępiące się równomiernie cięte, bez ściągaczy. Spodnie wiązane na troki, nogawki  nie strzępiące się równomiernie cięte bez ściągaczy. Rozmiar XS-XXL, zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiadające zgodność z normą EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych