Sygn. USK/DZP/PN-68/2017	                                                       Wrocław, 2017-07-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń szpitalnych i jednorazowej bielizny aptecznej – przetarg roczny; USK/DZP/PN-68/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

pakiet 8

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zabiegów urologicznych PCNL o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm (owinięcie zestawu)

- 1 serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm)

170x300 cm i workiem do zbiórki płynów

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2). Na opakowaniu naklejki z informacjami zgodnie z SIWZ?

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia jałowego do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm (owinięcie zestawu)

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym

folią chirurgiczną 250x315 cm

- 1 chłonna serweta dla noworodka 87x90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 33x33 cm

- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, szwy ultradźwiękowe

- 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XXL, szwy ultradźwiękowe

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do pobrań o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + pad chłonny o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2).

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 38 g/m2, którego bluza posiada dekolt w kształcie litery „U” wykończony lamówką, dostępnych w rozmiarach S-XXL?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

LUB

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego dopuszczonego do obrotu jako wyrób medyczny, wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2, którego bluza posiada 2 kieszenie, dostępnych w rozmiarach S-XXL?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 2 serweta przylepna 100 x 90 cm

- 1 serweta przylepna 300 x 170 cm

- 1 serweta przylepna 200 x 240 cm

- 1 kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

- 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm

- 1 kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm

- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm

- 1 taśma przylepna 10 x 50 cm

- 8 chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, zielone, 4 warstwy, tasiemka zielona

- 4 tupfer z gazy 24 x 48 cm, 20 nitek

- 1 miska nerkowata plastikowa 300ml (20x10x4,5cm), niebieska z podziałką

- 1 pojemnik plastikowy 2500 ml (22x9cm), niebieska z podziałką

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2). Na opakowaniu naklejki z informacjami zgodnie z SIWZ?

Odpowiedzi:

pakiet 8:

1. Dopuszcza się.

2. Dopuszcza się.

3. Dopuszcza się.

4. a) Zgodnie z SIWZ lub b) dopuszcza się.

5. Dopuszcza się.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych