Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania n/w prac:

- opróżnienie kanałów odprowadzających osad z SUW oraz zbiornika popłuczyn z osadów wraz z ich utylizacją

- oczyszczenie ścian i dna osadnika, uzupełnienie ubytków

- malowanie ścian osadnika środkiem ochronnym Ceresie CR 65

- prostowanie i malowanie barierek ochronnych

- sprawdzenie działania i uruchomienie pompy wód nadosadowych

- udrożnienie odpływu wód nadosadowych do kanalizacji

- przykrycie odstojnika deskami ochronnymi min. 50 mm zabezpieczonymi preparatem drewnochronnym oraz zabezpieczenie ich przed kradzieżą.

Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

Wykonawca wyposaży swoich pracowników i inne osoby przy pomocy, której Wykonawca wykonuje daną robotę w czasie wykonywania prac i pobytu na terenie obiektów USK w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

Umowa zostanie zawarta na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Gwarancja na wykonane prace 12 m-cy.