Sygn. USK/DZP/PN-66/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-03

Dotyczy:  Dostawy sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego

USK/DZP/PN-66/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 system do pomiaru glukozy we krwi o następujących parametrach:

- zakres wyników 20-600 mg/dL

- objętość próbki krwi 0,6 mikrolitra

- czas pomiaru 6 sekund

Wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego są spełnione przez ten nowoczesny system.

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych