## pakiet 1
załącznik nr 1
pakiet 1 - Aparat do opreracji w niedokrwieniu
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Aparat do operacji w niedokrwieniu, elektroniczny, o parametrach: - czujnik ciśnienia okluzji typu LOP - możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek. - awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji. - wewnętrzny elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji. - możliwość operacji w bloku Biera. - możliwość zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek np. wskazanych w przypadku nosicieli żółtaczek i HIV oraz wielorazowych opasek uciskowych w co najmniej 3 rozmiarach - funkcja samoczynnego ustawienia minimalnego ciśnienia zamykającego przepływ krwi w operowanej kończynie -wyświetlacz LCD - automatyczny pomiar czasu naliczania i odliczania czasu ucisku Z dostawą: instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 0
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)