Sygn. USK/DZP/PN-100/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-03

Dotyczy:  Naprawy Systemu Kontroli Dostępu w USK we Wrocławiu.

USK/DZP/PN-100/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie:

Zamawiający w SIWZ wskazał jedną z niezbędnych do wykonania czynności: „naprawić komunikację sterowników z serwerem systemu (45 sterowników)” i jednocześnie zastrzegł, że przewiduje wymianę maksymalnie 5 sterowników oraz jedną magistralę komunikacyjną systemu na 2 piętrze bud. FB.  Zamawiający wskazał też, że wymiana większej liczby sterowników niż 5 będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania.

W trakcie diagnozy niedziałających elementów systemu w praktyce może okazać się, że istnieje potrzeba wymiany dodatkowych przebiegów kablowych i magistral połączeniowych. Na chwilę obecną bez wykonania pomiarów okablowania i testów sterowników SKD nie ma możliwości jednoznacznego wskazania uszkodzonego elementu systemu, a stwierdzenie „naprawa komunikacji sterowników z serwerem” jest zbyt ogólne żeby przyjąć konkretne koszty naprawy. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy wymiana większej liczby połączeń niż jedna magistrala wskazana w SIWZ ma być również ujęte w cenie, czy będzie przedmiotem odrębnego postępowania?

Zamawiający przewiduje, że do wymiany jest jedna magistrala komunikacyjna. Pozostałe mogą wymagać naprawy. W przypadku konieczności wymiany większej ilości magistral komunikacyjnych, ich wymiana będzie przedmiotem dodatkowego postępowania.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych