## 1
Zadanie nr 1 Aparaty AMBU
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja 1 | Rezerwuar tlenowy kompatybilny z AMBU dla dorosłych producenta Sturdy Industrial SR001 | szt. | 40
Pozycja 2 | Rezerwuar tlenowy kompatybilny z AMBU MERLIN CE 0120 | szt. | 5
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 2a
Zadanie nr 2A Cewniki + systemy zamk. do odsysania
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
2 | Cewnik do kontrolowanego odsysania (z kontrolą odsysania typu Vacutip) o dł. min. 60 cm, z jednym otworem centralnym i dwa koncentryczne otwory boczne, o otworach nie przekraczających 50% otworu centralnego, z przezroczystym łącznikiem ułatwiającym wizualizację odsysanej wydzieliny, powierzchnia tzw. „zmrożona”, zabezpieczająca przed przyklejaniem rurki, z barwnym kodem, atraumatyczne, CH 12-18 | szt. | 50
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 3
Zadanie nr 3 Akcesoria do podaży tlenu
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 7 | Maska do wysokich stężeń tlenowych z kulkowym indykatorem do monitorowania częstości oddechu, z rezerwuarem tlenowym, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, dla dorosłych, jednorazowego użytku | szt. | 5
Pozycja nr 8 | Maska do wysokich stężeń tlenowych z kulkowym indykatorem do monitorowania częstości oddechu, z rezerwuarem tlenowym, z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, dla dzieci, jednorazowego użytku | szt. | 15
Pozycja nr 16 | Pojemnik o pojemności 500ml z solą fizjologiczną 0,9% - jałowy roztwór chlorku sodu z przejściówką RespiFlo | szt. | 20
Pozycja nr 17 | System do nawilżania (pojemnik 500ml-650ml + głowica do zimnej nebulizacji, tzw. Złączka H, sterylna pakowana pojedynczo, w opakowaniu z butelką) wypełniony jałową wodą, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowanie sterylne, pozostaje sterylne przez okres 25-30 dni | szt. | 3500
Pozycja nr 18 | maska z regulowaną dyszą Venturiego o tlenie 30% i 40% do wyboru zamawiającego | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 4
Zadanie nr 4 Dreny i końcówki do odsysania z drenżem
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
pozycja 3 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z zakończeniem pierścieniowym o zmiennej średnicy, dopasowującym się do przyłączy), o dł. min.200 cm i min. ch 24-26 z końcówką typu Yankauer - o ch -10-12 (miniaturową), podwójnie pakowany w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 400
pozycja 5 | Dren łączący o dł. 200-250 cm z zakończeniem typu lejek z jednej strony oraz uniwersalnym łącznikiem do standardowych cewników do odsysania z drugiej oraz średnicy min. ch 30, sterylny, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowani | szt. | 1750
pozycja 7 | Dren łączący o dł. min. 200 cm z zakończeniami typu lejek z jednej strony i łącznikiem typu FingerTip do kontroli odsysania z drugiej oraz średnicy min. ch 30, sterylny, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia – papier | szt. | 7000
pozycja 9 | Dren typu Redona/Ulmer (ze stopniową średnicą otworów) z paskiem RTG wzdłuż całej swej długości, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier, o dł. 500-750 mm, perforacja o dł. 60-120 mm, ch 08-18. Typ drenu do wyboru przez zamawiajacego | szt. | 3000
pozycja 10 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego – typu Yankauer zgięta, 18-22 G (z kontrolą ssania) podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier | szt. | 10
pozycja 11 | Łącznik do kontroli odsysania typu FingerTip lub równoważny, sterylny | szt. | 2500
pozycja 14 | Łącznik do ssania obustronnie schodkowy uniwersalny, jałowy 6-15-6, | szt. | 200
pozycja 15 | adapter do łącznika typu luer-lock męsko-męski | szt. | 20
pozycja 19 | Dren typu Redona z medycznej odmiany PCV, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, ch 10-18, dł min. 1700 mm | szt. | 2000
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 5
Zadanie nr 5 Dreny i cewniki typu Torax + pozostałe dreny
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 1 | Dren brzuszny wykonany z lateksu, lateksu silikonowanego lub innego materiału medycznego o dł. min 40 cm z 1 otworem centralnym i min 4 otworami bocznymi, rozmiar ch 24-36, pakowany pojedynczo lub podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier | szt. | 1700
Pozycja nr 3 | Dren Penrose do drenażu rany, sterylny, rozm. od 30 do 50cm do wyboru zamawiającego, śred. ok 8mm | szt. | 1
Pozycja nr 4 | Dren Penrose do drenażu rany, sterylny, rozm. 15cm, średnica 1-2 mm, pojedynczo pakowane | szt. | 1
Pozycja nr 10 | dren do drenażu klatki piersiowej typu Torax bez trokara prosty 28-36Fr | szt. | 700
Pozycja nr 11 | dren do drenażu klatki piersiowej typu Torax bez trokara zakrzywiony 28-36Fr | szt. | 200
Pozycja nr 15 | Dren jednorazowy do podgrzewacza płynów infuzyjnych i krwi ASTOTHERM PLUS TYP 220; d=4 mm, l=575 cm, op=50szt. | op. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 7
Zadanie nr7 Elektrody defibrylacyjne, czujniki
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 2 | Pediatryczne elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne do defibrylatora GE Medical System | 1op.=5 szt. | 1
Pozycja nr 3 | elektrody jednorazowe do rejestracji EKG kompatybilne z systemem monitorowania płodu Komporel | szt. | 450
Pozycja nr 4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, jednorazowa, sterylna, wyjałowiona promieniami gamma, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w promieniach RTG. Opakowanie- wewnętrznie – spiralnie uformowana osłonka w postaci rurki z tworzywa sztucznego, chroniąca wyrób przed uszkodzeniem mechanicznym. Zewnętrznie- torebkapapier/ folia. Transprtowe- karton. Wersja elektrody- z miękkim końcem . Rozmiar 4,5, 6 i 7 - FG/CH. Długość całkowita 1250mm, długość robocza 1120mm,rozstaw biegunów 4-10mm, kolor złącza niebieski, konfiguracja końca zakrzywiona | szt. | 15
Pozycja nr 8 | elektroda dla dzieci do zewnętrznej stymulacji serca do defibrylatora Nihon Kohden Cardiolife TEC-7731K | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 9
Zadanie nr 9 Drobny sprzęt ginekologiczny-polożniczy, neonatologiczny
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 5 | prowadnica do punkcji przezpochowych do sondy endowaginalnej IC5-9H, op.=24szt. | op. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 18
Zadanie nr 18 Żele, pasty
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja 7 | taśma ścierna do rejestracji sygnału EKG | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 20
Zadanie nr 20 Akcesoria do aparatów Aespirae, Datex Ohmeda, Enstroem itd.
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 9 | Linie do monitorowania gazów oddechowych do środków anestetycznych i Co2 dł. 3 m, męski luer lock/ męski luer lock, śr. wew. 1,2mm, jednorazowego użytku | szt. | 300
Pozycja nr 10 | Elektrody EEG typu CLIP po 5 szt na nośniku, jednorazowe do monitora Datex-Ohmeda | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 21
Zadanie nr 21 Igły do biopsji i punkcji, drenaż
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 8 | Igła do biopsji typu Chiba /z ostrzem typu Quincke/ rozm. 22G /0.7mm/ x 150mm - sterylna - opakowanie folia/papier | szt. | 15
Pozycja nr 10 | Zestaw bezpieczny do punkcji opłucnej o zawartości: bezpieczna igła, dł. 19,3cm, cewnik do nakłucia klatki piersiowej o śr. 8CH, dł. 12,5cm, strzykawka 50/60ml, ze złączem Luer Lock, worek do drenażu 2000ml, przedłużacz z zaworem, sterylny | szt. | 200
Pozycja nr 17 | zestaw do drenażu płynów gromadzących się w jamie brzusznej, składający się z worka o poj. 5l, drenu łączącego worek i kranik trójdrożny o dł. 100cm, szczelnego kranika trójdrożnego, drenu łączącego kranik i igłę o dł. 40cm, kaniuli (igła kaniuli 16G, dł. 51mm), strzykawki do aspiracji 60ml z możliwością do podłączenia do trójdrożnego kraniku | szt. | 4
Pozycja nr 18 | kaniula Chiba z końcówką fazowaną z ogranicznikiem głębokości i podziałką, 20G x 150mm, do biopsji guzów płuc | szt. | 1
Pozycja nr 19 | igła do biopsji cyto-histologicznej guzów płuc Chiba standard, 20G x 150mm, 22G x 150mm (do wyboru Zamawiającego) | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W ramach zakupu igieł wymagających pistoletu, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć pistolet w ramach umowy.
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 24
Zadanie nr 24 Cewniki Swana-Ganza i introducery
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Cewnik Swana Ganza w rozmiarze 7,5 długość F110cm, sześcioświatłowy, trwale wyprofilowany w „J” w opakowaniu ze strzykawką do napełniania balonika, wyposażony w bezpieczne zamknięcie balonika po przez zawór przesuwny obsługiwany jedną ręką, umożliwiający ciągły pomiar następujących parametrów CCO, SvO2, CEDV. Cewnik wykonany z materiału nietrombogennego i apyrogennego heparynizowany. posiadający znaczniki głebokości co 10cm. | szt. | 1
2 | Cewnik Swana Ganza w rozmiarze 7,5 długość F110cm, sześcioświatłowy, trwale wyprofilowany w „J” w opakowaniu ze strzykawką do napełniania balonika, wyposażony w bezpieczne zamknięcie balonika po przez zawór przesuwny obsługiwany jedną ręką, umożliwiający ciągły pomiar saturacji SvO2 | szt. | 1
3 | Introducer w rozmiarze 8,5F kompatybilny z cewnikiem wyprodukowany przez producenta Cewnika Swana Ganza. Zestaw wprowadzający musi posiadać następujące elementy: -introducer zaopatrzony w port boczny samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator (typu TOUCH-BORST) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło (dyletator), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle, lider ułatwiający wprowadzenie 0,9x450mm, kranik trójdrożny | szt. | 1
4 | Introducer w rozmiarze 9Fr umożliwiający trójdrożną infuzję. Zestaw wprowadzający posiada następujące elementy: -port do wprowadzenia cewnika Swana Ganza z zastawką hemostatyczną, -igła 22Ga, Igła cienkościenna 18Ga, -kaniula prowadnicy 18Ga na igle 20Ga, osłonka foliowa 80cm, lidfer ułatwiający wprowadzenie 450mm, rozszerzadło tkankowe , kranik trójdrożny, strzykawka 5cm, skalpel. | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 26
Zadanie nr 26 Stomia
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 3 | PASTA USZCZELNIAJĄCO- GOJĄCA,uzupełniająca nierówności i blizny na skórze wokół stomii, opakowanie tuba 50 g | szt. | 20
Pozycja nr 6 | PŁYTKA I WOREK UROSTOMIJNY W SYSTEMIE JEDNOCZĘŚCIOWYM właściwości;płytka wykonana z bardzo cienkiego i delikatnego hipoalergicznego materiału, dopasowująca się do kształtu ciała i przylegająca do skóry. Płytka musi posiadać krążek bezpośrednio stykający się z brzegiem stomii. Krążek musi posiadać właściwości gojąco- ochronne, higroskopijne, musi zachowywać naturalne ph skóry. Krążek musi być łatwy do wycięcia w zależności od wielkości stomii. Rozmiar od 40 do60 mm .Worek o właściwościach:musi posiadać system anty zwrotny. Zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze. Worek musi posiadać możliwość podłączenia do dodatkowego worka do dobowej zbiórki moczu. Worki w kolorze cielistym i przezroczyste, wykonane z folii nieszeleszczącej i o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu. | szt. | 20
Pozycja nr 7 | WOREK ILEOSTOMIJNY (OTWARTY) SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY właściwości: wykonany z materiału przyjaznego skórze, przezroczysty. warstwa klejąca- chroni skórę przed odparzeniami, ma właściwości gojące, chłonące wilgoć, zachowujące naturalne ph skóry. Rozmiar od 40 do100 mm-do docinania | szt. | 150
Pozycja nr 8 | WOREK ILEOSTOMIJNY (OTWARTY) SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY pediatryczny, właściwości: wykonany z materiału przyjaznego skórze, przezroczysty. warstwa klejąca- chroni skórę przed odparzeniami, ma właściwości gojące, chłonące wilgoć, zachowujące naturalne ph skóry. Rozmiar od 10 do 40 mm-do docinania | szt. | 100
Pozycja nr 9 | WOREK KOLOSTOMIJNY (ZAMKNIĘTY) SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY właściwości: wykonany z materiału przyjaznego skórze, nie musi być przeźroczysty. warstwa klejąca -chroni skórę przed odparzeniami, posiada właściwości chłonące wilgoć, zachowując naturalne ph skóry. rozmiar 19-55 mm | szt. | 200
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 27
Zadanie nr 27 Stomia (pakiet)
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | PŁYTKA DO WORKA STOMIJNEGO W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM Z PIERŚCIENIEM I BEZ PIERŚCIENIA. właściwości: kompatybilna z workiem z poz. 2, elastyczna, dobrze dopasowująca się do kształtu ciała i stomii, o właściwościach ochronnych i gojących, chłonąca wilgoć z powierzchni skóry, nie naruszająca naturalnego ph, wykonana z materiału hipoalergicznego, ułatwiająca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych. Płytka powinna tworzyć z workiem łatwe w obsłudze i szczelne zamknięcie. Materiał plastyczny płytki modelowany palcami do odpowiedniego rozmiaru i kształtu stomii. Możliwy rozmiar od 40 do 100 mm. | szt. | 10
2 | WOREK KOLOSTOMIJNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM , kompatybilny z płytką wykonany z hipoalergicznego materiału od strony ciała pokryty miękka flizeliną przezroczysty, zamykany na zapinkę plastikową, posiadający filtr pochłaniający zapachy, rozmiar 40-100 mm | szt. | 50
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 28
Zadanie nr 28 Stomia (pakiet)
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | PŁYTKA DO WORKA UROSTOMIJNEGO W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM rozmiar 40-60 mm, płytka kompatybilna z workiem z poz.2, wykonana z hipoalergicznego materiału ułatwiająca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i gwarantująca bezbolesną zmianę. Elastyczna i szczelnie przylegająca do skóry z możliwością długiego utrzymywania na skórze oraz dopasowująca się do kształtu ciała i worka. Płytka powinna posiadać właściwości ochronne i gojące oraz pochłaniać wilgoć z powierzchni skóry , nie niszcząc naturalnego PH. | szt. | 100
2 | WOREK UROSTMIJNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM właściwości: wyposażony w system antyzwrotny. zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze. worek musi posiadać możliwość podłączenia do dodatkowego worka do dobowej zbiórki moczu. Worki w kolorze cielistym i przezroczyste, wykonane z folii nieszeleszczącej i o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu. Rozmiar od 40 do 60 mm. | szt. | 250
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 29
Zadanie nr 29 Stomia (pakiet)
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | PŁYTKA PEDIATRYCZNA DO WORKA STOMIJNEGO W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczona do zaopatrzenia stomii u dzieci, kompatybilna z workiem, elastyczna, dobrze dopasowująca się do kształtu ciała i stomii, o właściwościach ochronnych i gojących, chłonąca wilgoć z powierzchni skóry, nie naruszająca naturalnego ph, wykonana z materiału hipoalergicznego, ułatwiająca wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych. Płytka powinna tworzyć z workiem łatwe w obsłudze i szczelne zamknięcie. Rozmiar 40/10-35mm | szt. | 1
2 | WOREK KOLOSTOMIJNY PEDIATRYCZNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii u dzieci, kompatybilny z płytką, wykonany z hipoalergicznego materiału, od strony ciała pokryty miękką flizeliną, beżowy, posiadający filtr pochłaniający zapachy, rozmiar 40/10-35 mm. | szt. | 1
3 | WOREK ILEOSTOMIJNY PEDIATRYCZNY (OTWARTY) W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM , przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u dzieci kompatybilny z płytką wykonany z hipoalergicznego materiału od strony ciała pokryty siateczką , przezroczysty, rozmiar 40/10-35 mm | szt. | 1
4 | WOREK UROSTMIJNY PEDIATRYCZNY W SYSTEMIE DWUCZĘŚCIOWYM, przeznaczony do zaopatrzenia urostomii u dzieci, kompatybilny z płytką, wyposażony w system antyzwrotny, zawór odpływowy musi być szczelny, dyskretny i łatwy w obsłudze, przezroczysty, wykonany z folii o dużej wytrzymałości przy całkowitym wypełnieniu, rozmiar 40/10-35 mm | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 31
Zadanie nr 31 Wkłucia centralne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 4 | Cewnik 3-światłowy do żył centralnych, zakładany metodą Seldingera, 7 Fr/20 cm, światła: 16 Ga, 18 Ga, 18 Ga , umożliwiający wprowadzenie prowadnika bez rozłączenia strzykawki oraz możliwością natychmiastowej kontroli w EKG, PROWADNICA ODPORNA NA ZGINANIE | szt. | 500
Pozycja nr 8 | cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera, z liniami kontrastującymi w rtg. Średnica wewnętrzna 0,8 mm ,średnica zewnętrzna 1,2mm długość 10 cm. | szt. | 5
Pozycja nr 9 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 45 cm z wkłuciem obwodowym, szer. 1,7 mm (16 G) z rozrywalną kaniulą punkcyjną | szt. | 50
Pozycja nr 10 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 70 cm z wkłuciem obwodowym, szer. 1,7 mm (16 G) z rozrywalną kaniulą punkcyjną | szt. | 50
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 32
Zadanie nr 32 Igły i zestawy do znieczuleń
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 8 | Igły do znieczuleń splotów G 20 do 25 ze szlifem 15 stopni, dł. 35-150 mm do stymulatora HNS z możliwością wizualizacji w USG | szt. | 2
Pozycja nr 10 | zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem z.o. z systemem mocującym do skóry pacjenta, igła Tuchy 16-18G x 80 mm cewnik 20G z otworami bocznymi, ze strzykawką niskooporową 10 ml z łącznikiem | szt. | 1000
Pozycja nr 16 | Igła do nakłuć lędźwiowych 18G,20G (do wyboru), dł. min. 150 mm, przeźroczysty uchwyt umożliwiający wizualizację płynu, wykonana z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej, mandryn i ostrze kaniuli dokładnie ze sobą dopasowane. opakowanie folia papier, sterylna | szt. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 35a
Zadanie nr 35 strzykawki do pomp + przedłużacze
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Przedłużacz do pomp bursztynowy niezawierający ftalanaów (DEHP) , dł od 110cm do 200cm (do wyboru Zamawiającego) | szt. | 6000
2 | Przedłużacz do pomp niezawierający ftalanaów (DEHP) dł. 20, 90, 120, 150, 200cm (do wyboru zamawiającego) | szt. | 76500
3 | Strzykawka 3-częściowa 50ml-60ml; luer-lock, szczelne, uszczelnienie nie stykające się z podawanym lekiem, muszą posiadać płynnie przesuwalny tłok, uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu, podziałka co 1 ml | szt. | 1000
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 35
Zadanie nr 35 strzykawki do pomp + przedłużacze
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Strzykawka 3-częściowa 50ml do pomp infuzyjnych; uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu z podwójnym pierścieniem uszczelniającym minimalizującym kontakt uszczelnienia z lekami, za uszczelnieniem wyraźny pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchniecie leku do końca, zewnętrzna część tłoka zakończona podwójnym pierścieniem z prostopadłym wycięciem umożliwiającym właściwe umocowanie w pompach Perfuzo, Secura, Perfuzor F, Ascor i Braun, płynny przesuw tłoka, przezroczysty cylinder, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna nieścieralna, logo i typ strzykawki umieszczone na cylindrze, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock z kołnierzem, opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjecie strzykawki. opis każdego opakowania w języku polskim | szt. | 110000
2 | Strzykawka 3-częściowa 50ml bursztynowa - światłoodporna do pomp infuzyjnych; uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu z podwójnym pierścieniem uszczelniającym minimalizującym kontakt uszczelnienia z lekami, za uszczelnieniem wyraźny pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchniecie leku do końca, zewnętrzna część tłoka zakończona podwójnym pierścieniem z prostopadłym wycięciem umożliwiającym właściwe umocowanie w pompach Perfuzo, Secura, Perfuzor F, Ascor i Braun, płynny przesuw tłoka, przezroczysty cylinder, skala strzykawek precyzyjna, wyraźna nieścieralna, logo i typ strzykawki umieszczone na cylindrze, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock z kołnierzem, opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjecie strzykawki. opis każdego opakowania w języku polskim | szt. | 20000
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 36
Zadanie nr 36 Cewniki i zestawy do kaniulacji żylnej i tętniczej
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 6 | Zestaw do kaniulizacji tętnicy udowej metodą Seldingera 3Frx200mm. W skład zestawu wchodzą : cewnik poliuretanowy kontrastujący w rtg zakończony nasadą z możliwością umocowania szwem chirurgicznym, prowadnica igłowa 20Gx40mm, prowadnicę Seldingera 0,5x450mm oraz koreczek Luer Lock | szt. | 1
Pozycja nr7 | Zestaw do kaniulizacji tętnicy udowej metodą Seldingera 4Frx200mm. W skład zestawu wchodzą : cewnik poliuretanowy kontrastujący w rtg zakończony nasadą z możliwością umocowania szwem chirurgicznym, prowadnica igłowa 17Gx70mm, prowadnicę Seldingera 0,6x450mm oraz koreczek Luer Lock | szt. | 150
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 37
Zadanie nr 37 Specjlaistyka pomiarowa
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 3 | Zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego typu podtwardówkowego, kompatybilny z monitorem Camino. Pakiet sterylny jednorazowego użytku. | szt. | 1
Pozycja nr 5 | cewnik jednoświatłowy do pomiaru ciśnienia zaklinowania Wedge. Z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar 6Fr/60cm, na dystalnym ko ńcu cewnika balon o średnicy (po napompowaniu) 10mm, max. pojemność balonu 1cc; w zestawie strzykawka o pojemności 1cc; max. średnica prowadnika 0,035''. | szt. | 5
Pozycja nr 6 | cewnik 2-światłowy z łącznikiem do zastawki hemostatycznej, kompatybilny z introduktorami MAC | szt. | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 39
Zadanie nr 39 Filtry specjalistyczne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Poyzcja nr 5 | Filtry antybakteryjne jednorazowe, o średnicy 5,5 cm do pokrywy ssaka kompatybilnego z unitem laryngologicznym ATMOS SERVANT | szt. | 20
Poyzcja nr 6 | Filtr spirometryczny typu MS028 | szt. | 150
Poyzcja nr 7 | Filtr do analizatora HYPAIR FeNO typu 10-FE-05 | szt. | 10
Poyzcja nr 8 | Filtr jednorazowy do ssaka Medela CH-6341 BAAR | szt. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 40
Zadanie nr 40 Sprzęt laryngologiczny i akcesoria do aparatów audiologicznych
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 7 | Drut do pętli migdałkowych o przekroju Ø 0,4 mm, kompatybilny do pętli typu Brünings | szt. | 1
Pozycja nr 19 | protezka do wszczepów wewnątrzusznych; Typ II; Tłoczek 2mm/B; Taśma P+; 0,1x0,5mm; 1 (gięta okrągła); długość 4,5x0,5mm | szt. | 1
Pozycja nr 23 | zestaw do leczenia/przepłukiwania zatok nosa typu sino-ject II/ 0,6-1,0L=120 mm | szt. | 5
Pozycja nr 24 | zestaw do leczenia/przepłukiwania zatok nosa typu sino-ject II/ 0,6-1,0L=80 mm | szt. | 5
Pozycja nr 28 | Protezki do wszczepów wewnątrzusznych typu Mikłer IVA, IVB, VK3 | szt. | 5
Pozycja nr 29 | Końcówki do otoemisji kompatybilne z aparatem Otoread (Otoread Probe Tip Re placement) (opakowanie 4szt.) | op. | 1
Pozycja nr 32 | Oliwki gumowe kompatybilne z tympanometrem TYMP87 (Duplex). Rozmiar 2,3,4,5 1 op=10 szt. | op | 1
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 43
Zadanie nr43 Aparaty i przyrzady
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 5 | Przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w ml, z odpowietrznikiem; końcówka dystalna – LuerLock; dł. linii głównej – 273cm, objętość napełniania linii głównej 17,9ml, wbudowany filtr 15µm | szt. | 200
Pozycja nr 8 | Strzykawka tuberkulinówka bez igły, trzyczęściowa Luer-Lock, pojemność 1 ml, jednorazowa,szczelna, jałowa, apirogenna, przezroczysty cylinder z czytelną, precyzyjną skalą z dokładnością 0,01 ml; pojemność: 1ml | szt. | 1000
Pozycja nr 10 | Strzykawki insulinowe 3- częściowa z wtopioną igłą 0,3x13mm, op=100szt. | szt. | 10
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 44
Zadanie nr 44 Przyrzady i filtry do podaży i pobierania
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 4 | Zatyczka portu worka typu Viaflo | szt. | 1000
Pozycja nr 7 | Aparat do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym max 0,45 µm, i filtrem cząsteczkowym, posiadający zatyczkę zatrzaskową | szt. | 700
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 48
Zadanie nr 48 Różne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 6 | Suspensorium-podpaska mosznowa składająca się ze specjalnych tasiemek oraz części podtrzymującej i unoszącej jądra wykonana z wysokiej jakości materiału, rozmiar M-XL | szt. | 1
Pozycja nr 7 | Ustniki papierowe do spirometrii średn. wewn. 26,5mm | szt. | 200
Pozycja nr 8 | ustnik do inhalatora ultradźwiękowego Tajfun2 | szt. | 5
Pozycja nr 9 | Kaniula nosowa typu Respiro do polisomnografii | szt. | 100
Pozycja nr 10 | jednorazowe naczynie na lek do inhalatora ultradźwiękowego Tajfun2 | szt. | 10
Pozycja nr 12 | Nielateksowe przewody przedłużające dla dualnych cewników piersiowych op.=24szt. | op. | 1
Pozycja nr 13 | wymienne ostrza do noża do trymowania do pobierania wycinków histopatologicznych, długość ostrza 130mm, op=50szt. | op. | 1
Pozycja nr 16 | koszulka ochronna do cewnika przełykowego (manometria wysokiej rozdzielczości) | szt. | 1
Pozycja nr 17 | sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji nerwów obwodowych za pomocą USG (osłona na głowicę USG + żel do USG 20ml) | szt. | 150
Pozycja nr 18 | wzierniki krtaniowe /lusterka krtaniowe/ o średnicy 19 mm. długości rączki 15 cm, jednorazowe, sterylnie pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe | szt. | 10
Pozycja nr 19 | Zestaw akcesoriów do spirometrii dla dorosłych, zawiera:1 linię próbkującą dł.3m, czujnik D-lite żółty, 1 linię do spirometrii dł. 3 m, żółtą | zest. | 200
Pozycja nr 20 | woreczki do ogrzewania wcześniaków typu Calorkeeper, sterylne, z polietylenu | op.=5 szt. | 5
Pozycja nr 23 | osłonka do termometra do ucha Braun 60-26, dla dzieci, op=40szt. | op. | 3
Pozycja nr 24 | mankiet jednorazowy dla dzieci do kardiomonitora Nihon Kohden, rozm. 4-8cm TYP YP-821p | szt. | 2
Pozycja nr 25 | jednorazowe złączki do pomiaru kapnografii do kardiomonitora Nihon Kohden MU 671 RK | szt. | 10
Pozycja nr 26 | Balon do tamponady jamy macicy (hamowania krwotoku poporodowego), typu Bakri Balloon, 24Fr, obj. wypełnienia 500ml, | szt. | 5
Pozycja nr 27 | kaniula donosowawysokich i niskich przepływow, rurka wykonana z PCV zakończona 15 mm adapterem z poliuretanu, noski wykonane z PCV, niezawierające falatanów. Długość jednego ramienia rurki ok 28 cm, produkt niesterylny.Rozmiary dla dzieci o wadze: <750g 750-1000g 1000-2500g >2500g | op.=10 szt. | 10
Pozycja nr 28 | Igła 0,4 x 25mm LUER op. 100 szt. | op. | 10
Pozycja nr 29 | igła 0,6 x 60mm op.100 szt. | op. | 10
Pozycja nr 37 | okrycie termoregulacyjne do kontrolowanej hipotermii do urządzenia MTRE Criticool | szt. | 8
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 51
Zadanie nr 51 Rurki specjalistyczne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 4 | Rurka tracheostomijna specjalna z mankietem niskociśnieniowym o grubości max 15 mikronów z dodatkowym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, linia kontrastów Rtg, mankiet typu duża objętość- niskie ciśnienie w kształcie gruszki wykonany z poliuretanu. Rozmiar: 7-10 | szt. | 10
Pozycja nr 5 | Rurka do tchawicy bez okienka metalowe typu Luer posrebrzana, z wyjmowanym wkładem, w różnych rozmiarach, z gładko zakończoną rurką, z łatwym wprowadzeniem i wyjęciem wkładu, z zabezpieczeniem przed wysunięciem wkładu, rozm: nr 8 (śr. 12 mm. dł. 80mm) nr 9 (śr. 13mm, dł. 90mm) do wyboru zamawiającego | szt. | 10
Pozycja nr 6 | Rurka do tchawicy z perforacją metalowe typu Luer posrebrzana, z wyjmowanym wkładem, w różnych rozmiarach, z gładko zakończoną rurką, z łatwym wprowadzeniem i wyjęciem wkładu, z zabezpieczeniem przed wysunięciem wkładu, rozmiary nr 7 (śr. 11mm i dł.70mm), nr 8 (śr. 12mm, dł. 80mm), nr 9(śr. 13mm, dł. 90mm), nr 7 (śr. 11mm, dł. 90mm), nr 8 (śr. 12mm, dł.90mm) | szt. | 10
Pozycja nr 7 | rurki tracheostomijne z polietylenu długie z okienkiem rozmiar 5-12; zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego | szt. | 3
Pozycja nr 8 | rurki tracheostomijne z polietylenu przedłużone bez okienka rozmiar 5-12; zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego | szt. | 2
Pozycja nr 9 | rurki tracheostomijne z polietylenu przedłużone z okienkiem rozmiar 5-12; zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego | szt. | 15
Pozycja nr 15 | Rurka ustno-gardłowa, giętka, z zaokrągloną końcówką dystalną, końcówka z nylonową ochroną zapobiegającą pęknięciu lub przegryzieniu, z oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary do wyboru Zamawiającego. | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 52
Zadanie nr 52 Rurki, zestawy tracheostomijne, rurki ustno/nosowo-gardłowe
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 4 | rurka tracheostomijna przedłużona, zbrojona z możliwością regulacji położenia, jednorazowa, sterylna z mankietem niskociśnieniowym, rozm. 7,5-10,5 do wyboru zamawiającego | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 53
Zadanie nr 53 sondy, kanki, zgłębniki, linie do żywienia
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 1 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych CH 25, 40cm , wykonana z elastycznego materiału, nie powodującego podrażnień śluzówki odbytu | szt. | 200
Pozycja nr5 | Sonda dwunastnicza z paskiem widocznym w rtg CH 16 o dł. min. 140cm bez prowadnicy | szt. | 5
Pozycja nr 7 | Sonda żołądkowa wykonana z PCV o jakości medycznej i twardości około 76 stopni sterylizowana tlenkiem etylenu jednorazowego użytku, konektory zgłębnikowe wyposażone we wkładki redukcyjne (dla Ch 12-22) oraz zatyczki, kolory konektora są kodem średnicy zgłębnika, zakończenie sondy miękkie gładkie nie powodujące podrażnień błon śluzowych, pakowane pojedynczo folia papier CH 12-26 o dł. min. 75cm | szt. | 10
Pozycja nr 8 | Zestaw do płukania żołądka dla dorosłych; elementy: strzykawka 140 ml z podziałką co 10 ml, sonda żołądkowa dł 150 cm z zaciskiem zakończona specjalnym łącznikiem kompatybilnym ze strzykawką, rozmiary 20-26Ch, niesterylny, jednorazowego użytku | szt. | 1
Pozycja nr 9 | Zestaw do płukania żołądka dla dzieci | szt. | 1
Pozycja nr 15 | zgłębnik żołądkowo - dwunastniczy dwukanałowy typu dren w drenie wykonany z PCV z dołączonym zaworem antyrefluksyjnym w pojedynczym opakowaniu CH 16- 20 długość 1200 mm | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 55
Zadanie nr 55Układy oddechowe, łączniki
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 10 | Przewód jednorazowy pacjenta z zastawką PEEP port do respiratorów O-TWO (do respiratorów typu ALS, ALS+, ATV+, MRI) – opakowanie zbiorcze 10szt. | szt. | 10
Pozycja nr 17 | Układ oddechowy do znieczuleń pediatryczny, z PCV, dwie rury karbowane, gładkie powierzchnie wewnętrzne o dł. 300cm, dodatkowa rura o dł. 180cm, sterylny w zestawie łącznik „Y” 22M/15F,łącznik L kapno dodatkowo worek oddechowy o pojemności 1L bezlateksowy, pakowane folia-papier, sterylne | szt. | 50
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 56
Zadanie nr 56 Sprzet urologiczny
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 1 | Cewnik pooperacyjne typu Dufour, dwudrożne, balon 30-60 ml, lateks pokryty hydrożelem, CH 18-26 | szt. | 10
Pozycja nr 2 | Cewnik pooperacyjne typu Dufour, trójdrożne, balon 30-60 ml, lateks pokryty hydrożelem, CH 18-26 | szt. | 10
Pozycja nr 3 | Cewnik Foley z końcówką typu Couvelaire CH 18-24 , wykonany z latexu silikonowanego, dł. 40cm, balon 5-15 ml | szt. | 60
Pozycja nr 4 | cewnik prostektomijny z końcówką typu Nelaton podwójnym balonem 10/40ml wykonany z półsztywnego lateksu, dostępne w rozmiarach 20CH, 22CH , 24CH. | szt. | 20
Pozycja nr 9 | Cewnik urologiczny typu Nelaton, balon 5-15 ml, lateks obustronnie pokryty elastomerem silikonu, CH16 | szt. | 5
Pozycja nr 20 | Łącznik urologiczny do połączenia cewnika moczowodowego z workiem do zbiórki moczu ,typu Luer | szt. | 5
Pozycja nr 26 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte;Cewnik długoterminowy 6- 12 msc. , średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm; dł. 28-30cm, CH 4,7-4,8 | szt. | 5
Pozycja nr 27 | Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodu, oba końce zamknięte;Cewnik długoterminowy 6- 12 msc. , średnica pętli pęcherzowej 2-4 cm; dł. 28-30cm, CH 6 | szt. | 5
Pozycja nr 34 | igła 3-częściowa do przezskórnej punkcji nerek: -Metalowy mandaryn, - metalowa ostra igła, -plastikowa kaniula nałożona na igłę, ściśle do niej dopasowana z elementem umożliwiającym wygodne trzymanie podczas wprowadzania do nerki, -uchwyt igły przezroczysty, tuleja ochronna na igłę. Rozmiar: średnica1,5mm; długość 220mm | szt. | 10
Pozycja nr 36 | Zaciski do przetok (cewnik typu CLAMP-BLUE), wykonane z elastycznego tworzywa,pozwalającego na wielokrotne otwarcie i zamknięcie na drenie,cewniku itp. | szt. | 50
Pozycja nr 37 | Zestaw do cystostomii, zawiera: metalowy, rozdzieralny trokar,cewnik typu pigtail o długości 55 cm z otwartym zakończeniem wykonany z poliuretanu, worek do odprowadzania moczu o pojemności 2000 ml,skalpel z trzonkiem plastikowym,plastry do mocowania cewnika, zacisk oraz zatyczkę do cewnika, rozmiary zestawu 8-16 Ch; zestaw sterylny, jednorazowy, wszystkie elementy kompatybilne ze sobą. | szt. | 30
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 60
Zadanie nr 60
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Układ oddechowy kompletny zawierający ramię wdechowe i wydechowe zakończone Y pacjenta od którego odchodzi linia pomiarowa ciśnienia. W ramieniu wydechowym wbudowane dwa gniazda do zaworu wydechowego i bezpieczeństwa. Kompatybilny z respiratorem Sensor Medics 3100A/B (zakończenie koniczynkowe)do wyboru zamawiającego | szt | 15
2 | Membrana do oscylacji z odstojnikiem, kompatybilna z respiratorem Sensor Medics 3100A/B | zest. | 10
3 | Zestaw membran do sterowania zaworami, kompatybilny z respiratorem Sensor Medics 3100A/B | zest. | 10
4 | Zestaw kolorowych drenów sterujących do zaworów respiratora (niebieski, zielony, czerwony), kompatybilny z respiratorem Sensor Medics 3100A/B | zest. | 5
5 | Filtr wdechowy, kompatybilny z respiratorem Sensor Medics 3100A/B | szt. | 15
6 | Filtr wydechowy (wymiana co 24 godz.), kompatybilny z respiratorem Sensor Medics 3100A/B | szt. | 20
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 62
Zadanie nr 62 Linie do pomp Kangaroo
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego i nawadniania kompatybilny z pompą Kangaroo Joey, umożliwiający podaż diet z opakowań typu butelka albo pack. | szt | 30
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompom Kangaroo Joey, umożliwiający podaż diet z opakowań typu butelka albo pack | szt | 30
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 63
Zadanie nr 63 – Akcesoria do respiratora SERVO I APARATU MEDIN CNO
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Adapter jednorazowy do terapii CPAP do respiratora SERVO; przyłącze umożliwiające przepływ wdechowy i wydechowy; przyłącza z możliwością regulacji kąta nachylenia adaptera do mocowania końcówek donosowych, maseczek | szt. | 10
2 | Przyłącze pacjenta/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do aparatu nCPAP typ MEDIN, CNO; konstrukcja komory przyłącza umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta, bezpośrednio w generatorze | szt. | 50
3 | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków z drenem ciśnieniowym umożliwiającym podłączenie generatora typu MEDIJET. Odcinek wdechowy podgrzewany. Układ wyposażony w jednorazowa komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzaniem wody współpracującą z nawilżaczem typu Fisher & Paykel MR 850 | szt. | 20
4 | Końcówka donosowa jednorazowa, silikonowa, do zamocowania na adapterze, przyłącza przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g do 3kg wagi ciała, min. 5 różnych rozmiarów | szt. | 30
5 | Maseczka oddechowa silikonowa jednorazowa, do zamocowania na adaptzerze, przyłącza przystosowane rozmiarami dla noworodków o wadze od 1000g do 3kg, min. 3 różne rozmiary | szt. | 50
6 | Czapeczka do mocowania układu jednorazowa, z poliamidu z układem mocowania przyłącza z adapterem w minimum 6 rozmiarach | szt. | 50
7 | zestaw drenów oddechowych z podgrzewanym ramieniem wdechowym z pułapką wodną, z komorą do nawilżacza; obwód oddechowy dla noworodków i dzieci do respiratorów, posiadający grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej; z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w komplecie dren proksymalny, część Y posiadająca wejście do podawania surfaktantu, posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowania układu do respiratorów SERVO I. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. Stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Układ zawiera komorę z automatycznym pobieraniem wody, sterylny lub mikrobiologicznie czysty. | zest. | 30
8 | Gąbka dp stabilnego zamocowania generatora | szt. | 20
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 67
Pakiet 67
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
2 | Szczotki jałowe, zawierające 4% chlorhexidine gluconate w roztworze detergentu, do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, zaopatrzone z jednej strony w nylonową lub polietylenową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę polietylenową, kształt zapewniający wygodę i łatwość posługiwania się, gotowa do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, o zbiżonych wymiarach 8x4x2cm. Każda szczotka pakowana jest oddzielnie | szt. | 50
3 | Szczotki jałowe, zawierające jodynę o stężeniu minimalnym jodu 0,75%, do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku, zaopatrzone z jednej strony w nylonową lub polietylenową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę polietylenową, kształt zapewniający wygodę i łatwość posługiwania się, gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, o zbiżonych wymiarach 8x4x2cm. Każda szczotka pakowana jest oddzielnie | szt. | 50
[5 empty] | suma | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 71
PAKIET NR 71
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Zestaw jednodniow do laktatora Symphony; rozmiar lejków M (24 mm), L (27mm), XL (30 mm), rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt | 1500
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0

## 73
PAKIET NR 73
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja 2 | przyrząd typu Transofix, do przenoszenia płynów pomiędzy pojemnikami, jednorazowy; obustronny krótki, sterylny kolec; kolce zabezpieczone zakładkami, dł. kolców ok. 2,0-2,5cm | szt | 2500
Pozycja 3 | Rurka nosowo-gardlowa rozmiar CH5-8, do wyboru przez zamawiającego | szt | 20
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0

## 74
PAKIET NR 74
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
poz.5 | Zestaw do transplantacji szpiku kostnego; -Ergonomiczny uchwyt typu „młotek” gwarantuje wygodę w manewrowaniu igłą. -Piramidalny, oznakowany mandryn pozwala z łatwością penetrować jamę szpikową. -Igła znakowana co centymetr. -Stal utwardzana gwarantuje bezpieczne nakłucie. -Igła posiadająca w części dystalnej 5 naprzemiennych otworów umożliwiających szybkie pobieranie komórek macierzystych hemopoezy z talerza biodrowego. -W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer. -Dodatkowy mandryn umożliwia dodatkowe użycie igły. -Od 14-18G, długość 25-90mm, do wyboru zamawiającego | szt | 50
poz.6 | Igła zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu z podwójnymi skrzydełkami i z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.30cm z zaciskiem typu Roberts i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Niskoprofilowa. Rozmiary igieł kodowane kolorem. Igła wytrzymała na wysokie ciśnienia- do 350 psi( tomografia komputerowa). Rozmiar igieł: 19, 20, 22G ( śr zew.1,0, 0,9, 0,7mm) długości 15mm, 20mm. | szt | 350
poz.7 | Igła do przepłukiwania portów z ostrzem Hubera prosta w rozmiarze 22G i 20 G o dł.25mm. | szt | 200
poz.9 | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu chodzą: - Cewnik 1-światłowy do żył centralnych, zakładany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu kontrastującego w promieniach RTG, na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu „Luer-lock”, cewnik wyposażony W zaciski do przerw w infuzji, na cewniku oznaczenie rozmiaru, każdy kanał opisany dodatkowo wielkością świateł, elementy cewnika połączone przez stopienie, - Igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, - Prowadnica zakończona miękką końcówką prostą, druga końcówka w kształcie litery J o rozmiarze 0,032”x45cm, - Strzykawka 3-częściowa typu Luer Slip, 5ml - Rozszerzadło tkankowe -Skrzydełka mocujące, dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka | szt | 50
poz.19 | Nietłoczona kaniula punkcyjna dla systemów wszczepiennych portów ( ceramicznych , wysokoprzepływowych, używanych do fotoferezy ) 18G, o średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm Części składowe : - specjalna kaniula ze stali medycznej z nietłoczonym szlifem specjalnym ( końcówka kaniuli) - skrzydełka z poliuretanu (PU) do chwytania i ustalania, wywracane pionowo - wąż połączeniowy z poliuretanu ( PU ), długość 200 mm - łącznik Luer-lock z poliwęglanu ( PC ) - blokada zamykająca z polioksymetylenu ( POM) Maksymalne wartości przepływu ( roztworu wodnego ) w 18G, średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm = 1000 ml w 11 min Wyłącznie do jednorazowego użycia, kaniula jest sterylna i niepirogenna, pakowana pojedynczo. | szt | 100
poz.20 | Nietłoczona kaniula punkcyjna dla systemów wszczepiennych portów ( ceramicznych , wysokoprzepływowych, używanych do fotoferezy ) 18G, o średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 25 mm Części składowe : - specjalna kaniula ze stali medycznej z nietłoczonym szlifem specjalnym ( końcówka kaniuli) - skrzydełka z poliuretanu (PU) do chwytania i ustalania, wywracane pionowo - wąż połączeniowy z poliuretanu ( PU ), długość 200 mm - łącznik Luer-lock z poliwęglanu ( PC ) - blokada zamykająca z polioksymetylenu ( POM) Maksymalne wartości przepływu ( roztworu wodnego ) w 18G, średnicy zewn.1,3 mm; średnicy wewn.1,0, dług 20 mm = 1000 ml w 11 min Wyłącznie do jednorazowego użycia, kaniula jest sterylna i niepirogenna, pakowana pojedynczo. | szt | 20
poz.21 | Zestaw do poboru szpiku kostnego; Zestaw przeznaczony do filtracji pobranego szpiku kostnego w układzie otwartym. Zestaw musi zawierać pojemnik do filtracji wstępnej o objętości minimum jednego litra wraz z filtrem wstępnym o gradiencie 850vmikrometrów zatrzymujący wstępne zanieczyszczenia preparatu. Zestaw wyposażony w dwa przyłączane filtry o gradiencie 500 mikrometrów oraz jeden do finalnej filtracji o gradiencie 200 mikrometrów. Na wyposażeniu zestawu jeden pojemnik z PCV o objętości 2000ml oraz 3 pojemniki 600ml. Wszystkie przyłączeniowe podzespoły muszą posiadać sterylne zatyczki. Zestaw w sterylnym opakowaniu dodatkowo wyposażonym w sterylną chustę. Termin przydatności: minimum 12 miesięcy | szt | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 77
PAKIET NR 77
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Poz.3 | Pusty pojemnik transferowy z tworzywa sztucznego o pojemności 2000 ml do preparatyki, przechowywania i transfuzji krwi i jej składników. Pojemnik wykonany z tworzywa PCV umożliwiającego przechowywanie składników krwi w temperaturze od +2ºC do +8ºC oraz w temperaturze od+20ºC do +25 ºC. Sterylny, apirogenny ojemnik musi posiadać dren o długości minimum 40 cm, zakończony igłą plastikowątypu „SPIKE”. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych zgrzewarek dielektrycznych. Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów z różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwić ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia drenów. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę składnika znajdującego się w pojemniku.Na dolnej krawędzi pojemnika powinno znajdować się nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemnika na statywach transfuzyjnych. Na pojemniku musi być trwale umocowana etykieta , która nie może ulegać uszkodzeniu ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta pojemnika lub informacja na opakowaniu indywidualnym musi zawierać: a) nazwę firmy i nazwę pojemnika, b) pojemność, c) numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, d) datę ważności , e) oznakowanie CE, f) kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN – 128. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać informację o warunkach przechowywania pojemników. Okres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego | szt | 120
Poz.4 | PRZYRZĄD DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI TYP D Sterylny, nietoksyczny, niepirogenn Pakowany pojedynczo w blister foliowo-papierowyOkres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego. | szt | 200
Poz.5 | PRZYRZĄD DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI TYP A-C Sterylny, nietoksyczny, niepirogenny Pakowany pojedynczo w blister foliowo-papierowy Posiadający elastyczny dren o długości min. 35 cm zakończony z jednej strony igłą metalową, a drugiej strony igłą plastikową typu „SPIKE, dający możliwość skutecznego zadziałania standardowych zgrzewarek dielektrycznych. Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów z różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwić ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia drenów. Okres ważność 36 miesięcy od daty produkcji. Okres ważności min. 24 miesiące od dostarczenia do Zamawiającego. | szt | 200
Poz.6 | Pojemniki do głębokiego mrożenia KKM z czynnikiem krioprotekcyjnym (DMSO). Worki mrożeniowe (kriogeniczne) do głębokiego mrożenia i przechowywania KKM. W komplecie dołączony "worek zewnętrzy ochronny" dopasowany do kasety mrożeniowej o wymiarach nie większych niż 240 mm x 135 mm x 10 mm pakowany pojedynczo.. Odporne na zmiany temperatury w zakresie od -196°C do +37-40°C.Pojemność worka 50 ml (zalecana objętość przechowywanego materiału 10-20 ml). Wymiary pasujące do standardowo używanych kaset do przechowywania worków. Sterylne, apirogenne, wykonane z tworzywa EVA pozwalającego na długotrwałe i bezpieczne przechowywanie preparatów w temperaturze -196°C.Wyposażone w długi dren z tworzywa EVA oraz zintegrowany zestaw przewodowy: dwa "porty" do zamontowania klasycznego zestawu przetoczeniowego "spike" portu, dren zakończony końcówkami "luer lock", co najmniej dwie końcówki "żeńskie" i jedna "męska" z zaciskami, gniazdo silikonowe do pobierania próbek materiału w trakcie preparatyki, worek wyposażony w dren z możliwością wyodrębnienia pilotki. Worki muszą być kompatybilne ze zgrzewarką Terumo (własność Zamawiającego). Wyposażone w kieszeń do umieszczenia etykiety o wymiarach min. 50 mm x 49 mm. Termin ważności - minimum 24 miesięce od daty dostarczenia do Zamawiającego | szt | 36
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 78
Zadanie nr 78
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja nr 1 | Maska do bronchoskopii, umożliwiająca stosowanie analgezji wziewnej podczas procedur endoskopowych. Maska profilowana anatomicznie z miękkim kołmierzem ciśnieniowymW 4 rozmiarach (niemowlęta, dzieci, młodzież, dorośli)-łączniki uzależnione od rozmiaru dla dorosłych 22F, dla niemowląt 15F. Maska posiada 3 samouszczelniające się porty umożliwiające wykonanie procedury. Kodowana kolorystycznie, maska posiadająca krążek do mocowania lejców. Maski pakowane pojedyńczo | szt. | 10
Pozycja nr 2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych tzryświatłowy wg metody Seldingera o dużym przepływie, w zestawie zintegrowana igła umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki, prowadnica wykonana z nitinolu odporna na zginanie, kabelek łączący do EKG, umożliwiający natychmiastową możliwość kontroli położenia cewnika w EKG. Zastawki bezigłowe, strzykawka trzyczęściowa, dwa uchwyty do mocowania cewnika-jeden stały drugi ruchomy. Rozmiar 12F 16x12x12 20 cm | szt. | 5
Pozycja nr 3 | Igła do podawania botoxu przez cytoskop sztywny, jałowa, jednorazowa, z regulacją wkłucia (0,2,3,5mm) rozmiar 25G, długość igły 35cm | szt. | 5
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 79
Zadanie nr 79
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
pozycja 1 | Kaniula donosowa składajaca się z oddychającej rurki zmniejszającej problemy ze skroplinami, odporna na urazy mechaniczne, samoprzylepna kaniula donosowa z anatomicznie zaprojektowanymi wypustkami nosowymi, oznakowanie barwne w zależności od rozmiaru, ciśnieniowa zastawka nadmiarowa, | szt. | 20
pozycja 2 | Sterylny marker skórny do znaczenia przed zabiegiem operacyjnym z elastyczną linijką, pakowany pojedyńczo. | szt. | 200
pozycja 3 | Marker chirurgiczny do zaznaczania pola operacyjnego, zawierający nietoksyczny tusz nie ulegajacy zmyciu przez srodki antyseptyczne, w tym na bazie alkoholu, niejałowe. | szt. | 600
pozycja 4 | Proksymalny czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Hamilton C1 | szt. | 30
pozycja 5 | zestaw membran z elektrolitem do Sensora 84 op=12 szt kompatuybilne do monitora przeskórnego typu TCM CombiM prod. Radiometer | op | 2
pozycja 6 | Zestaw pierścieni mocujących wraz z żelem kontaktowym op=60 szt | op | 5
pozycja 7 | Czujnik tlenu-cela tlenowa kompatybilna z respiratorem Hamilton C1 | szt. | 2
pozycja 8 | Pasta klejąco - przewodząca EC2 lub równoważna | szt. | 5
pozycja 9 | Pasta typu Nuprep lub równowazna | szt. | 5
pozycja 10 | Preparat do usuwania wszelkiego rodzaju plastrów opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących. Nie zawiera alkoholu. Nie wysusza i nie podrażnia skóry. Nie przenika przez naskórek, nie powoduje alergii. Opatrunek na bazie dilikosanu. | szt. | 10
pozycja 11 | Cewnik do żył centralnych 5-cio światłowy, zakładany techniką Seldingera (16x18x18x18x12) - 20cm wg metody Seldingera, z możliwością natychmiastowej kontroli położenia w EKG z prowadnicą odporną na załamania | szt. | 3
pozycja 12 | Kateter inseminacyjny z pamięcią kształtu | szt. | 50
pozycja 13 | Sterylna igła do biopsji sztancowej rozmiar od 2mm do 8mm , do wyboru zamawiającego | szt. | 50
pozycja 14 | Adapter do kapnografu, kompatybilny z kapnografem TG-920P | szt. | 10
pozycja 15 | Wszczepialny mikro port tytanowy (komora i obudowa) o wysokości 8 mm i ciężarze 3,5 g, powierzchnia nakłucia 0,53cm2, 6 otworów fiksacyjnych, z odłączalnym cewnikiem silikonowym 4FR (0,8x1,3mm)/80 cm lub 6,6FR (1,1x2,2mm) do wyboru przez Zamawiającego. Z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 19mm i objętości wypełnienia 0,17ml, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w RTG, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. | szt. | 5
pozycja 16 | Igła Hubera z ostrzem o łyżeczkowym szlifie zakrzywiona bez lateksu, dren z zaciskiem bez PVC a) długość igły: 15 mm,20 mm,25 mm z możliwością wyboru odpowiedniej długości igły,w zależności od potrzeb b) igła specjalnie wyprofilowana z giętką, okrągłą, płaszczyzną mocującą i zaciskiem do wlewów. c) igła zagięta pod kątem 90 stopni, o średnicy 22G I 19G d) możliwość podawania cytostatyków w tym Taxolu e) możliwość ciągłego utrzymania igły w porcie przez minimum 7 dni | szt. | 100
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 80
Zadanie nr 80 Asortyment do aparatu Kool Kit Neonate
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
pozycja 1 | Zestaw jednorazowych okryć dla noworodków dedykowany do prowadzenia terapii hipotermią terapeutyczną. Skład kompletu: okrycie/materac o wymiarach 31.8 cm x 45.7cm, jednorazowy czujnik temperatury, 2 komplety rękawiczek i 1 komplet skarpetek. Jednorazowe okrycie/materac dedykowane do prowadzenia hipotermii terapeutycznej całego ciała noworodka. Nielimitowany czas użycia okrycia/materaca u jednego pacjenta. Temperatura krążącej w okryciu/materacu wody: 4 C - 42 C. Okrycie/materac współpracujący z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III | szt. | 5
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 81
Zadanie nr 81 zestaw do aferezy
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
Pozycja 1 | Zestaw jednorazowy do kaskadowej filtracji kompatybilny z aparatem do aferezy nr kat 9798941 ART. UNIVERSAL | szt. | 12
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 82
Zadanie nr 82 strzykawki enfit
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Strzykawka Enteralna ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego. Strzykawka 60 ml. Produkt z systemem złącza ENFit - niekompatybilny z innymi systemami (Luer, ENLock, inne). | szt. | 1000
2 | Strzykawka Enteralna ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego. Strzykawka 10 ml. Produkt z systemem złącza ENFit - niekompatybilny z innymi systemami (Luer, ENLock, inne). |  | 500
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]

## 83
Zadanie nr 83 Akcesoria do aparatu BABYLOG VN 500
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 plus oraz VN500-kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem. Wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza o poj. 130 ml ze zintegrowanym drenem dozującym, komora wykonana z PC, SBC, silikon i aluminium. Ogrzewane ramię wdechowe, gniazdo grzałki kompatybilne z nawilżaczami F&P, przedłużenie ramienia wdechowego, pułapka wodna w ramieniu wydechowym, poj. 55 ml, wykonana z PP, Y pacjenta z portem ssaka, wykonany SBC, rury przystosowane do pracy w systemie BabyFlow, końcówki ( od strony respiratora) rury wdechowej /wydechowej rozmiar 15M/10F, całkowita długość układu 120 cm, bezlateksowy, pełny układ oddechowy wraz z komorą nawilżacza pakowany w samodzielne op. foliowe, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 200
2 | Generator CPAP wyposażony w elastyczne i odporne na załamania przewody, obrotowe łączniki do układów oddechowych, nastawne przyłącze kaniul i masek zapewniające optymalne pozycjonowanie oraz ograniczenie przecieków. Dla wcześniaków i małych noworodków, rozmiar S,M, L do wyboru zamawiającego Mikrobiologicznie czysty. Opakowanie zbiorcze 20szt | szt. | 20
3 | Czapeczka na głowę do mocowania z generatorami BabyFlow plus firmy Drӓger, wykonana z mikrofibry, kodowana kolorystycznie wyposażona w dwa odłączalne wąsy do mocowania masek lub kaniul, ROZMIAR od XS do XXL+ do wyboru zamawiającego | szt. | 20
4 | Maska nosowa dla wcześniaków wyposażona w otwarty mankiet uszczelniający oraz silikonowe wąsy mocujące wyposażone w owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do podłączenia z generatorami BabyFlow plus firmy Drager. Mikrobiologicznie czysta. Nie zawiera lateksu ani DEHP. ROZMIAR od S do L do wyboru zamawiającego | szt. | 20
5 | Kaniula donosowa miękka, bezlateksowa, silikonowa, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do podłączenia z generatorami BabyFlow plus . Mikrobiologicznie czysta Nie zawiera lateksu ani DEHP. ROZMIAR od XS do XXL do wyboru zamawiającego | szt. | 21
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0
W tym asortyment dodany po zgodzie DN z Komisji ds. nowego asortymentu [brutto]