## Arkusz1
l.p. | opis | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena netto asortymentu tożsamego, bez zabezpieczenia przeciwzakłuciowego | wartość netto asortymentu tożsamego
Zadanie 1 | ostrze chirurgiczne, jednorazowe, jałowe z przezroczystą ochroną ostrza. Mechanizm uruchamiany automatycznie poprzez cofnięcie jedną ręką; Rozmiar 10-24, rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10000 | [5 empty] | 0.11 | 1100
Zadanie 2 | Bezpieczna igła z wbudowanym mechanizmem zabezpieczającym, który skutecznie zmniejsza ryzyko ekspozycji, aktywacja mechanizmu bezpośrednio po iniekcji jedną ręką z możliwością łatwego rozpoznania, że mechanizm zabezpieczający zadziałał, kompatybilna z systemem Luer - lock rozmiary: 0,6 x30mm, 0,7 x30mm, 0,8 x40mm, rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 100000 | [5 empty] | 0.03 | 3000
Zadanie 3 | bezpieczna kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci, ze skrzydełkami, posiadająca otwór przy ostrzu umożliwiający ciągły wsteczny wypływ krwi potwierdzający właściwe umieszczenia kaniuli w żyle, z mechanizmem aktywacji zabezpieczenia igły; rozmiar 24G, dł. 14mm | szt. | 1000 | [5 empty] | 1.99 | 1990
Zadanie 4 | Bezpieczna kaniula dożylna w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiada min. 5 pasków RTG, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejście do naczynia podczas kaniulacji, bez portu górnego, posiadająca dren z klemą zamykającą, zakończony podwójnym rozgałęzieniem. Bezpieczna kaniula dożylna w systemie zamkniętym przeznaczona do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do radiografii;umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu - cewnik z 3 otworami dyfuzyjnymi; kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min 5 paskami RTG, ze skrzydełkami, z przewodem przedłużającym ograniczającym manipulację w miejscu wkłucia, z pasywnym mechanizmem zabezpieczającym igłę po wycofaniu; rozmiary: 18-22G, rozmiar i rodzaj kaniuli do wyboru przez zamawiającego | szt. | 2000 | [5 empty] | 1.99 | 3980
Zadanie 5 | igła motylkowa do pobierania krwi w systemie zamkniętym próżniowym z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym poprzez aktywacją systemu chowania się igły w nasadzie motylka w momencie usuwania jej ze światła naczynia żylnego. Do trudnych naczyń żylnych, może być stosowana do krótkoterminowego wlewu, max 2 godz., z adapterem Luer; rozmiar 21-25G, długość wężyka 178 mm, rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10000 | [5 empty] | 0.49 | 4900
Zadanie 6 | Tępa igła do pobierania z filtrem 5 mikronów, 18G (1,2 mm x 40 mm) | szt. | 15000 | [5 empty] | 0.07 | 1050
Zadanie 7 | Tępa igła do pobierania, 18G (1,2 mm x 40 mm), 18G (1,2x25mm) rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10000
Zadanie 8 | Bezpieczna strzykawka do podawania insuliny, łatwa aplikacja jedną ręką, zabezpieczenie z widocznym zatrzaskiem 29G1,2-0,33mmx12,7mm,sterylna | szt. | 1000 | [5 empty] | 1.07 | 1070
Zadanie 9 | Bezpieczna igła do penów, bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,33mmx5mm, sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem(z obu stron-od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza), kompatybilnr ze wstzrykiwaczami wszystkich producentów. Kompatybilność potwierdzona certfikatem. | szt. | 1600 | [5 empty] | 2.07 | 3312
Zadanie 10 | Bezpieczny nakłuwacz dla noworodków i wcześniaków, cienkie ostrze chirurgiczne trwale blokujące się po użyciu, sterylny | szt. | 1000 | [5 empty] | 3.07 | 3070
[5 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 23472