„Opracowanie dokumentacji  projektowej: budowlanej i wykonawczej, pełno branżowej – Modernizacja Działu Endoskopii Urologicznej  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”.

| Adres Inwestycji: | 50-556 Wrocław ul. Borowska nr 213 |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza- Radeckiego. Borowska 213 Wrocław 50-556 |
| Opracowanie: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny |
| Zawartość opracowania: | 1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 2.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej pełno branżowej dla następujących zadań:

Zadanie I

Przebudowa pomieszczeń 2 sal ( nr: 44 i 42 ) – Modernizacja Działu Endoskopii Urologicznej Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej (załącznik nr 2 - pozycja 5)

- szacunkowa łączna powierzchnia  sal 100 m2

- wyburzenie ściany działowej

- likwidacja WC

- likwidacja pomieszczenia  gospodarczego

- likwidacja drzwi

- montaż dodatkowych osłon radiologicznych

- wykonanie posadzki wraz z ułożeniem wykładziny

Przebudowa pomieszczenia 1 sali (nr: 27) – Pracownia Endoskopowa EUS i EBUS (załącznik nr 2 – pozycja 3)

- przebudowa węzła sanitarnego

- wykonanie posadzki wraz z ułożeniem wykładziny

- doprowadzenie gazów medycznych

- montaż urządzeń

Zadanie II

Wykonanie instalacji na potrzeby modernizacji Działu Endoskopii Urologicznej Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej

•	zaprojektowanie instalacji elektrycznych sieci IT

•	zaprojektowanie i przebudowa instalacji elektrycznych urządzeń odbiorczych

•	zaprojektowanie i przebudowa instalacji elektrycznych WLZ

•	zaprojektowanie i przebudowa instalacji wod-kan w tym demontaż istniejących instalacji i ewentualne przepusty przez strop pod kanalizację

•	zaprojektowanie i przebudowa instalacji co

•	zaprojektowanie i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w tym ewentualna przebudowa centrali wentylacyjnej, anemostatów pod filtry hepa. Jeżeli warunki wymagane dla powietrza w pracowni nie pozwolą na wykorzystanie klimatyzatorów ściennych i podstropowych w przebudowie centrali należy uwzględnić zwiększenie możliwości schładzania

•	zaprojektowanie i przebudowa instalacji gazów medycznych w tym ewentualne przesunięcie kolumn anestezjologicznych i gniazd ściennych

- zmiana przeznaczenia rurociągu N2O na CO2 z rozprężalni II stopnia w budynku J do punktów poboru w salach 17, 18, 31, 33, 35

- przeniesienie kolumny anestezjologicznej w obrębie Oddziału Endoskopii (komplet).

Proponowane zmiany mają na celu:

- Wyburzenie ściany działowej pomiędzy pomieszczeniem nr  43 a pomieszczeniem nr 44

- Utworzenie większej powierzchni

- Dostosowanie nowopowstałej  Sali do wymogów sali zabiegowej

- Zaprojektowanie  na obszarze rozmieszczenia i podłączenia urządzeń typu: Ramię C kHz-120 kV-3,5kW, Laser, Przekładnia kolumna endoskopowa, Przekładnia kolumna anestezjologiczna

- Zapewnienie wymaganych warunków dla powietrza w pracowni

- Zapewnienie wymaganego zasilania w gazy medyczne

- Zapewnienie dostępu do instalacji sanitarnych

- Wykonanie aranżacji funkcjonalnej pomieszczeń  - pokazanie wszystkich urządzeń oraz wyposażenia uzgodnionego z Zamawiającym

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres Prac

1.	W skład dokumentacji muszą wchodzić następujące opracowania:

A. Inwentaryzacja

B. Koncepcja

C. Projekt budowlany- wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane)

D. Projekt wykonawczy

Ad. A. Pełno branżowa inwentaryzacja stanu istniejącego

Projektant wykona pełno branżową (np. architektura, instalacje, etc) inwentaryzację stanu istniejącego obszarów objętych zakresem opracowania oraz tych nieobjętych zakresem opracowania, ale niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania oraz późniejszego wykonania całości założenia projektowego. Zakres inwentaryzacji należy do decyzji Projektanta.

Ad. B. Koncepcja

Projektant wykona projekt koncepcyjny funkcjonalny uwzględniający wstępne założenia 
do projektowania przekazane przez Zamawiającego i uzgodni go z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionej w formie pisemnie koncepcji, Projektant wykona projekt budowlany i projekt wykonawczy.

AD.C Projekt Budowlany

      - Projektant wykona projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) w terminie maksymalnie 100 dni licząc od daty podpisania umowy. Projektant uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu budowlanego, są uwzględnione w cenie całkowitej wykonania niniejszego zadania. Projektant jest Zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową najpóźniej 10 dni roboczych przed złożeniem jej do Urzędu – w przypadku dokumentacji projektowej budowlanej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, w terminie umożliwiającym Projektantowi jej ewentualną poprawę.

Ad. D. Projekt wykonawczy pełno branżowy

Projektant sporządzi dokumentację wykonawczą, pełno branżową dla celów realizacji inwestycji (konstrukcja, instalacje, i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz przestrzeni objętych zakresem opracowania). Dokumentacja ma być opracowana  na podstawie wcześniej wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji. Zamawiający udostępni Projektantowi materiały pomocnicze (niezbędne plany  budynku B i A), jakimi dysponuje.

Dokumentacja projektu budowlano- wykonawczego w szczególności ma zawierać:

- Projekt architektoniczny

- Projekt konstrukcyjny,

- Projekt instalacji wod-kan,

- Projekt instalacji CO, CT, CH,

- Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- Projekt  instalacji elektrycznych,

- Projekt instalacji niskoprądowych – m.in. CCTV, SAP ,IT,system przyzywowy

- Projekt instalacji gazów medycznych,

- Projekt technologii medycznej,

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

- Sporządzenia kosztorysów i przedmiarów robót dla poszczególnych branż w rozbiciu na poszczególne zadania.

- Sporządzenia STWiORB dla  poszczególnych branż,

- Sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla urządzeń medycznych trwale zawiązanych
 z robotami budowlanymi lub instalacyjnymi w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Projekt instalacji sieci  teletechnicznej, teleinformatycznej, CCTV, systemu sygnalizacji pożaru;

- WSZYSTKIE INNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA

Informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem Zamówień Publicznych: należy określić parametry techniczne  precyzujące ich rodzaj, wielkość standard oraz inne istotne elementy.  Użycie  nazw własnych może być podane jako przykładowe – charakteryzujące poziom jakości towaru i jego cechy użytkowe.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wykonawcze szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia jej elementów tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

Projekt wykonawczy powinien również zawierać dokumentację w zakresie :

- Projekt całego zastosowanego oświetlenia wraz z doborem opraw;

- Projekt okładzin ściennych i podłogowych, jeżeli takie będą niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; (dobór kolorystyczny i materiałowy wszystkich elementów składowych wnętrz)

Dokumentacja projektowa  winna być opracowana, między innymi, zgodnie z:

- Prawem Budowlanym z 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. 2016 r. poz 290, z dnia 09.02.2016);

- Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia dlatego zaznacza się, że zlecenie usług projektowych należy traktować jako powierzenie części  przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na wykonawstwo robót budowlanych) na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz nr 1020 z poź. Zmianami dnia 20.06.2016);

- Ponadto wymaga się, aby dokumentacja projektowa była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz 1129 z dnia 2013.09.24.) zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2016r.  poz nr 1020 z poź. Zmianami dnia 20.06.2016).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz 739 z dnia 2012.06.29)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca  2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 75.1422 z dnia 2002.06.15)

- Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi 
w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Ad. D. Przedmiary i Kosztorysy

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń;

Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy sporządzić w układzie rodzajowym robót i obiektowym, obejmując także wymagania ogólne, roboty nietypowe dokładnie opisane w odpowiedniej specyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 nr 1129 z dnia 2013.09.24).

- Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.

Projekt budowlano- wykonawczy  ma być wykonany przede wszystkim na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja wykonawcza ma być wewnętrznie skoordynowana przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, nie ogranicza odpowiedzialności Projektanta wynikającej z umowy.

- Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projektant, w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania, w szczególności rzeczoznawcy ds.  BHP, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rzeczoznawcy  PPOŻ itd.

Uzyskanie pozwolenia na budowę należy do Projektanta sporządzającego dokumentację. Projektant sporządza wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę oraz składa w imieniu Zamawiającego  ww. dokumenty do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę tj. Prezydenta Wrocławia- Wydział Architektury i Budownictwa.

- Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Projektant winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.

- Nadzór Autorski

W zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych:

- W cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu

projektanta na budowie x ilość pobytów;

- Przewiduje się do 5 pobytów projektanta na budowie;

- Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres trwania budowy.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego

w związku z terminem  realizacji robót budowlanych  będących przedmiotem umowy (osobny aneks do umowy)

- Zamawiający przewiduje w ramach nadzoru autorskiego aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może  spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór oferty.

W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do:

- Czuwania, w toku realizacji robót budowlanych, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, a w przypadku złożenia przez  oferenta, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert  równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż  przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych – do kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,

- Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych na etapie składania ofert oraz w toku realizacji robót budowlanych.

- Udziału w naradach technicznych i odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji.

- Opiniowania wniosków materiałowych Wykonawcy robót.

- zapewnienia obecności upoważnionych i kompetentnych przedstawicieli projektanta na naradach technicznych oraz spotkaniach mających na celu uzgodnienie projektu

- uwzględnienia minimalizacji kosztów podczas projektowania (np. istniejące urządzenia i wyposażenie pomieszczeń nadające się do przeniesienia uwzględnić w projekcie, kosztorysie etc.).

- Informacje dodatkowe

      - Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

      - W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany  do przekazywania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oferentów (potencjalnych wykonawców robót) zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót  budowlanych zaprojektowanych dokumentacją.

      - Projektant jest zobowiązany do  nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań 
w przypadku braków lub błędów w dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru dokumentacji lub  w trakcie wykonywania robót. Ustala się termin wykonania – natychmiast-  nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty przekazania informacji przez Zamawiającego do Projektanta.

      - Za błędy projektowe, niepełną dokumentacje projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót projektant ponosi odpowiedzialność zawodową na zasadach ogólnych oraz  ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia  nakładów finansowych na realizacje robót wynikających z niedoszacowania kosztów.

      - Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Projektant jest Zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową najpóźniej 2 tygodnie przed złożeniem jej do Urzędu – w przypadku dokumentacji projektowej budowlanej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, w terminie umożliwiającym Projektantowi jej ewentualną poprawę.

- Wszelkie instalacje techniczne, w które wyposażony jest budynek (m.in. klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja) nie mogą powodować oddziaływań (drgań i hałasów) zakłócających użytkowanie budynku i należy przewidzieć izolację akustyczną pomieszczeń technicznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na skuteczność izolacji akustycznych w pomieszczeniach sanitarnych, w których wszelkie rury, kształtki, złączki, podtynkowe spłuczki należy zabezpieczyć izolacja dźwiękochłonną.

- Projektant  powinien w pełni dostosować obszar objęty opracowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowanie do potrzeb poruszających się na wózku, należy przewidzieć przestrzenie na bezpieczne manewrowanie wózkiem oraz łóżkiem pacjenta, należy unikać wszelkich różnic poziomów, progów i innych podobnych utrudnień).

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Projektanta od ich stosowania.

- Projektant jest zobowiązany zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością i terminowo.

- Powołując się na Normy w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, należy je traktować jako odnośnik i wytyczną projektową. Dopuszcza się stosowanie Norm równoważnych.

- Projektant dołączy oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz oświadczenie, że został Dokumentacja Wykonawcza została  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wszystkie projektowane systemy, instalacje i tym podobne maja być kompatybilne z istniejącymi systemami w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

- ATUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Projektant ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, na całym  etapie procesu projektowego.

      - Projektanta obowiązują:

  - Przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw pożarowe oraz BHP i ergonomii), obowiązujące normy, parametry istniejącego obiektu, itp.

  - Opracowanie projektu budowlanego i  wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie ma być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.

  - Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej – <DWG, DOC, XLS, ATH, KST> i nieedytowalnej <PDF>, Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości,

  - Wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Przyjąć minimalną wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1,5 mm, czcionkę w opisach i obliczeniach Arial 12 pkt lub Times New Roman 12 pkt,

  - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 4 egz. z wyjątkiem,  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 4 szt./ oraz elektronicznej na płytach CD (5egz) w formie, uzgodnionej z Zamawiającym;

  - Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania,

  - Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Projektanci (biura projektowe) ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. warunek rozumiany, to jest udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dokumentacji obejmujących podobny zakres  opracowania. Dla wszystkich 3 dokumentacji należy podać wartość kosztorysową, przedmiot opracowania, datę wykonania i podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączyć dowody, że została ona wykonana należycie;

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. warunek rozumiany, jako posiadanie przez Wykonawcę do dyspozycji przy wykonywaniu zamówienia osób posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do czynności, jakie zostaną tym osobom powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie projektantów wiodących w poszczególnych branżach projektowych;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, tzn. warunek rozumiany jako uzyskanie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, średniorocznego przychodu w kwocie nie niżej niż 100 000; 00 zł.

  - Posiadają polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

4.  Terminy realizacji:

- Wykonanie koncepcji – w ciągu maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  (jeśli będzie wymagane) – w ciągu 100 dni licząc od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu  wykonawczego uzgodnionego z Zamawiającym i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu 100 dni licząc od daty podpisania umowy

- Płatności:

- 100% wartości wynagrodzenia płatna po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia

- Uwagi końcowe:

- Projektant będzie uczestniczył w cotygodniowych obowiązkowych naradach technicznych dotyczących realizacji zamówienia. Każda nieuzasadniona nieobecność Projektanta będzie skutkowała naliczeniem kary w wysokości 500,00 zł brutto, potrąconej z wynagrodzenia Projektanta.

- Zamawiający zaopiniuje koncepcję w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania,

- w przypadku wezwania przez odpowiedni Urząd do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia robót budowlanych, Zamawiający naliczy Projektantowi kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie liczonym od dnia otrzymania wezwania do dnia wszczęcia postępowania,

- w przypadku uzupełnienia ewentualnych braków w terminie Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych,

- jeżeli organ zgłosi sprzeciw lub umorzy postępowanie dotyczące zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych z powodu nieuzupełnienia w terminie braków itp. Projektant zwróci Zamawiającemu przekazane wcześniej przez Zamawiającego środki finansowe oraz zapłaci karę umowną wynikającą z odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta,

- Opracowanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych zostanie uznane za wykonanie umowy w sposób uniemożliwiający wykorzystanie przez Zamawiającego i może być podstawą rozwiązania umowy z winy Projektanta,

- Projektant zobowiązany jest do jednokrotnego przeszacowania Kosztorysu Inwestorskiego na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dniowym.