Sygn. USK/DZP/PN-91/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-16

Dotyczy:  Dostawa szwów chirurgicznych dla USK na okres 24 miesięcy

USK/DZP/PN-91/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

1. Czy w Pakiecie nr 8 pozycja nr 13 Zamawiający dopuści nić 5/0 nie powlekaną, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

2. Czy w Pakiecie nr 9 pozycja nr 15 Zamawiający dopuści nić 5/0 z jedną igłą odwrotnie tnącą o dł. 11mm, pozostałe wymagania bez zmian?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

3. Czy w Pakiecie nr 9 pozycja nr 20 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 30cm, pozostałe wymagania bez zmian?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

4. Czy w Pakiecie nr 9 pozycja nr 21 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 15cm z jedną igłą o krzywiźnie 7/16 koła, pozostałe wymagania bez zmian?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

5. Czy w Pakiecie nr 10 pozycja nr 32 Zamawiający dopuści nić 10/0 z 2 igłami o dł. 6,0mm, pozostałe wymagania bez zmian?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

6. Czy w Pakiecie nr 11 pozycja nr 12 Zamawiający dopuści nić 6/0 z 2 igłami o krzywiźnie 5/16koła,  pozostałe wymagania bez zmian?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych