Sygn. USK/DZP/PN-91/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-07-16

Dotyczy:  Dostawa szwów chirurgicznych dla USK na okres 24 miesięcy

USK/DZP/PN-91/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pytanie dot. Pakietu Nr 12A poz. 1

Czy w Pakiecie Nr 12A poz. 1 Zamawiający dopuści szwy o grubości nitki 2/0 (pozostałe parametry bez zmian) ?

Pakiet nr 1 pozycja 3 – 10, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 1A pozycja 3-7, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 2 pozycja 1 – 9, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA z wyjątkiem poz. 1 i 5

Pakiet nr 4 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej premium tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły te powszechnie stosowane są w procedurach kardiochirurgicznych. – ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 1 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 1A – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania tkankowego po 28 dniach ok.70%, po 42 dniach ok.50%?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 1A, pozycja 2  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 1A, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 4, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z podwojeniem zamawianej ilości saszetek?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki konfekcjonowanej 3 x 50cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 20, pozycja 27, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona”?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90 cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

Pakiet nr 3, pozycja 9, pozycja 10,

ZAMAWIAJĄCY nie DOPUSZCZA

pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet nr 3, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” z nitką o długości 75cm?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet nr 3, pozycja 17, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej premium tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły te powszechnie stosowane są w procedurach kardiochirurgicznych.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 6, pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej premium tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły te powszechnie stosowane są w procedurach kardiochirurgicznych.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 8, pozycja 2, 9,  12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej premium tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły te powszechnie stosowane są w procedurach kardiochirurgicznych.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 8, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm lub 26mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 9, pozycja 2, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 9 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 9, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 9, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 9, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 9, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 30cm?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet nr 10, pozycja 14– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej premium tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły te powszechnie stosowane są w procedurach kardiochirurgicznych.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 10, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej bez określenia „kosmetyczna”?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 10, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 13mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 10A, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej premium tj. wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia? Igły te powszechnie stosowane są w procedurach kardiochirurgicznych.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 10A, pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 16mm?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pakiet nr 11, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,4mm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 12, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy – 20%?

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych