Sygn. USK/DZP/PN-128/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-09-12

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – dogrywka, wyczerpanie

USK/DZP/PN-128/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dot. Pakiet nr 11, poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy olej: Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml.
Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm3]: 0,97
Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je0) [mPas] 2 x10exp(-5);  Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10exp14

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 11, poz.4

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy ringi:

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany 
z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm; zakończony 
po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm; 
Wymiary pierścienia:
- średnica pierścienia (w staniu sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych):  11 mm / 12 mm
- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm
Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector 
z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 11, poz.8
Prosimy o podanie wymagań dotyczących przekroju gąbki

WYMIAR: 3 CENTYMETRY ŚREDNICY

Dot. Pakiet nr 11, poz.12
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy metylocelulozę:

Charakterystyka: Lepkość: 4.000 – 5.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5; Objętość: 2,0 ml;

strzykawka a 2 ml plus kaniula. Zawartość w 1 ml: Hydroxypropylmethylcellulose 20,00 mg; Sodium chloride: 6,40 mg;

Potassium chloride: 0,75 mg; Calcium chloride 2H2O: 0,48 mg; Magnesium chloride 6H2O: 0,30 mg;

Sodium acetate 3H2O: 3,90 mg; Sodium citrate 2H2O: 1,70 mg; Pozostałe: HCl lub NaOH, H2O do injekcji. 

lub
Charakterystyka: Kohezyjny; Masa molekularna: 80.000 Daltonów; Lepkość: 4.500 cPs; Osmolarność: 310 mOsm/kg;

Objętość: 2,0 ml; strzykawka plus kaniula 23 Ga; przechowywanie w temp. Pokojowej.

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Pakiet nr 12, poz.25
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki:

Soczewka wykonana z biokompatybilnego akrylu, zwijalna, hydrofilna, sferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzęskowego (Sulcus) w oku pseudofakijnym. Optyka typu Convex / Concave; 4 zaokrąglone haptyki zapewniające właściwą centację i stabilność soczewki. Średnica optyczna: 6,0 mm; Średnica całkowita: 13,0 mm; Angulacja : 0 st.

Moc: od -10,0 D do +10,0 D skok co 0,25 D; Uwodnienie 25%;  
Implantacja przez cięcie od 2,0 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż.

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych