Sygn. USK/DZP/PN-128/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-09-12

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – dogrywka, wyczerpanie

USK/DZP/PN-128/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 1 pozycję nr 6 i 9 do odrębnego zadania?

ZGODNIE Z SIWZ

- Czy w Pakiecie nr 11 poz. 10 Zamawiający dopuści taśmę silikonową o dł. 125mm?

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA

- Czy w Pakiecie nr 11 poz. 12 Zamawiający dopuści HPMC o objętości 2ml, lepkości     20.000mPas i osmolarności: 200-44mOsmol/l?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych