Wrocław, 2017-08-30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ul. Borowska 213

50-556 Wrocław

asz@usk.wroc.pl

Dot.: Postępowania nr USK/ASZ/57/08/2017

Pytania:

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 w poz. 1 i 2 koncentratów do hemodializy w opakowaniach po 5 i 10l

- Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 w poz. 2 koncentrat kwaśny o składzie:

- ppkt. c) Ca od 1,25 do 1,75 mmol/l

- ppkt. d) Mg 0,5 mmol/l

- ppkt. e) Glukoza od 0 do 1 g/l

Odp: Nie, zgodnie z SIWZ.