Sygn. USK/DZP/PN-135/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-10-03

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (2); USK/DZP/PN-135/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 38

1.Prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 38 do osobnego pakietu oraz o dopuszczenie w pozycji 2
w miejsce pierwotnych parametrów łat dzianych poliestrowych uszczelnianych żelatyną, gdzie dodatkowo każde włókno powlekane jest monomerem PTFE, rozmiar 75x15mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, w pakiecie nr 38 istnieje możliwość złożenia oferty na  pozycje.

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych