## pakiet 1
załącznik nr 1
Pakiet 1 - Podologiczny fotel zabiegowy dla pacjenta
L.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Podologiczny fotel zabiegowy dla pacjenta. Elektryczna regulacja wysokości. Funkcja kołyski (przechylanie fotela do min. 25 stopni). Manualna regulacja podnożków i oparcia. Wysokość: 540mm, wysokość uniesienia podnóżków: 1240mm, szerokość: 620mm, długość: 1700mm (po wyciągnieciu podnóżków i zagłówka 1970mm). Obciążenie: 140kg | szt | 1
2 | Koszt dostawy, zainstalowania i serwisowania sprzętu oraz szkolenia personelu w zakresie jego obsługi | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 2
załącznik nr 1
Pakiet 2 - Lampa zabiegowa bezcieniowa
L.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Lampa zabiegowa bezcieniowa. Lampa mobilna - na statywie, zaopatrzona w kółka gumowe z hamulcem, płynna regulacja wysokości i położenia czaszy we wszystkich kierunkach za pomocą uchwytu przy lampie - uchwyt odkręcany do sterylizacji, moc ledów 3,2V/1W, natężenie światła ponad 50,000 Lux, temp. światła 4000 +/- 500 K, efektywność pracy do 3000 h, średnica czaszy ok 30 cm, wysokość min, ok. 160 cm do max. 240 cm, średnica pola od 160 mm do 250 mm, regulacja natężenia światła, zasilanie 230V - 50 Hz/24V, | szt | 1
2 | Koszt dostawy, zainstalowania i serwisowania sprzętu oraz szkolenia personelu w zakresie jego obsługi | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 3
załącznik nr 1
Pakiet 3 -Myjka ultradźwiękowa do narzędzi
L.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Myjka ultradźwiękowa do narzędzi. ◦Wymiary: 415x415x450 mm ◦Max. absorpcja: 1000W ◦Zasilanie: 230 V - 50 Hz ◦Waga: 10 kg ◦Koszyk 6-litrowy ◦Pojemnik na małe instrumenty. ◦Środek czyszczący. Na wyposażeniu dwie tacki Funkcja suszenia i dezynfekcji. | szt | 1
2 | Koszt dostawy, zainstalowania i serwisowania sprzętu oraz szkolenia personelu w zakresie jego obsługi | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 4
załącznik nr 1
Pakiet 4 - Zestaw do badania neuropatii
L.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Przyrząd do badania czucia temperatury typu Tip-Therm wykony z polimeru i stopu metali. Końcówka polimerowa odczuwana jest jako ciepła, końcówka ze stopu metalu - zimna. | szt | 2
2 | Urządzenie do przesiewowej diagnozy neuropatii typu Neuropen, twarda obudowa Wyposażenie: - wsunięty w skalibrowany nośnik - miernik nacisku - wskaźnik 40g - klips kieszonkowy - przycisk . szczelina - przesuwana żyłka - monofilament, skalibrowana siła nacisku 10g | szt | 2
3 | Koszt dostawy sprzętu oraz szkolenia personelu w zakresie jego obsługi | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 5
Pakiet 5 - Zestaw narzędzi chirurgicznych
L.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kleszczyki typu Pean dł. 13 cm | szt | 10
2 | Kleszczyki typu Halsted-Mosquito dł.12,5 cm | szt | 10
3 | Kleszczyki typu Kocher (z zębem) dł. 14 cm | szt | 3
4 | Pęseta (pinceta) chirurgiczna (z ząbkiem 1/2) dł.14 cm | szt | 10
5 | Pęseta typu Sekmen dł.15 cm | szt | 5
6 | Pęseta anatomiczna dł.14 cm | szt | 5
7 | Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe dł.14 cm | szt | 10
8 | Igłotrzymacz typu Mayo-Hegar dł.16 cm | szt | 5
9 | Trzonek do ostrzy z otworem nr 4 | szt | 5
10 | Trzonek do ostrzy z otworem nr 3 | szt | 5
11 | Łyżeczka kostna typu Bruns, rozmiar 1 (miseczka 7 mm) | szt | 2
12 | Hak typu Langenbeck 22 cm, 30/11mm | szt | 2
13 | Kleszcze do drutu 15 cm | szt | 1
14 | Kleszcze do cięcia drutu | szt | 1
15 | Cęgi/cążki do wrastających paznokci | szt | 1
16 | Igła z kulką do płukania ran | szt | 5
17 | Koszt dostawy, serwisowania sprzętu oraz szkolenia personelu w zakresie jego obsługi | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI
Lp | Parametr / warunek wymagany |  |  |  | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry
Wymagania dotyczące narzędzi:
1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. |  |  |  | TAK,
2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |  |  | TAK,
3 | Stalowe narzędzia chirurgiczne z fabrycznie naniesioną nazwą producenta. |  |  |  | TAK,
4 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |  |  |  | TAK,
4.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja, dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |  |  | TAK,
4.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |  |  | TAK,
4.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |  |  | TAK,
5. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji . |  |  |  | TAK,
6 | Narzędzia z naniesionym laserowo napisem - napis zostanie ustalony przy złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego |  |  |  | TAK,
6.1 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2017 |  |  |  | TAK,
* Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)