Sygn. USK/DZP/PN-142/2017	                                                       Wrocław, 2016-09-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych; USK/DZP/PN-142/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 Pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych ze 100% bawełny bielonej, hydrofilowej z zakładanymi brzegami bez luźnych nitek, 17-nitkowych, 8- warstwowych 7,5 x 7,5 cm pakowanych po 3 szt.?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych