Sygn. USK/DZP/PN-150/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-10-03

Dotyczy:  ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH DOSPRZĘTOWIENIA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII DLA DOROSŁYCH; USK/DZP/PN-150/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

A Parametry Ogólne

- Ad. 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta   w kluczowych parametrach znacznie przewyższający oczekiwania Zamawiającego,   z możliwością powiększenia obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM)  10x?

NIE

- Ad.13 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta    w kluczowych parametrach znacznie przewyższający oczekiwania Zamawiającego,  z wbudowanym układem UPS umożliwiającym przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania ze startem krótszym niż 15 sekund?

NIE

C Tryby Obrazowania

- Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta   w kluczowych parametrach znacznie przewyższający oczekiwania Zamawiającego, z Dopplerem spektralnym spełniającym z nadwyżka wszystkie pozostałe parametry o zakresie regulacji konta ± 0 – 89°?

NIE

- Ad. 6.1 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta   w kluczowych parametrach znacznie przewyższający oczekiwania Zamawiającego,  z maksymalnym zakresem prędkości przepływu w trybie kolor Doppler (przy środkowym ustawieniu linii zerowej)  ≥ 1,49 m/s?

NIE

- §4 ust. 1 umowy –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje naprawę lub wymianę na pełnowartościowy towar. Wymiana nastąpi w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.”?

ZGODNIE Z SIWZ

- §12 ust. 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% za każdy dzień opóźnienia?

ZGODNIE Z SIWZ

- §12 ust. 10 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu? Zapis ten nie odnosi się do zakupu aparatury medycznej lecz do zakupu np. materiałów jednorazowego użytku, których potrzebna ilość jest ściśle związania z wykonywanymi procedurami.

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych