Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-10

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy pakietu 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru z 5% wartości niezrealizowanego zamówienia na 0,5%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za nieprzystąpienie lub przerwanie wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego z 20% na 10%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- Czy w pakiecie nr 4, w punkcie nr 1 Zamawiający wymaga następującego trokara:

Trokar laparoskopowy, rozbieralny, wielorazowy, kompletny, złożony z:

- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny , śr. 6 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia insuflacji, oznaczenie kolorystyczne średnicy, z mocowaniem bagnetowym zaworu trokara;

- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, zewnętrzną uszczelkę silikonową oznaczoną kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara;

- gwóźdź: ostry, piramidalny, oznaczony kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

4. 	Czy w pakiecie nr 4, w punkcie nr 2 Zamawiający wymaga następującego trokara:

Trokar laparoskopowy, rozbieralny, wielorazowy, kompletny, złożony z:

- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny , śr. 6 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia insuflacji, oznaczenie kolorystyczne średnicy, z mocowaniem bagnetowym zaworu trokara;

- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, zewnętrzną uszczelkę silikonową oznaczoną kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara;

- gwóźdź: tępy, oznaczony kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

5. 	Czy w ramach pakietu nr 4 w punkcie nr 4 Zamawiający wymaga następującego trokara:

Trokar laparoskopowy, rozbieralny, wielorazowy, kompletny, złożony z:

- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny , śr. 11 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia insuflacji, oznaczenie kolorystyczne średnicy, z mocowaniem bagnetowym zaworu trokara;

- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, zewnętrzną uszczelkę silikonową oznaczoną kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara;

- gwóźdź: ostry, piramidalny, oznaczony kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

6. 	Czy w ramach pakietu nr 4 w punkcie nr 5 Zamawiający wymaga następującego trokara:

Trokar laparoskopowy, rozbieralny, wielorazowy, kompletny, złożony z:

- kaniula trokara: metalowa, gładka, koniec dystalny skośny , śr. 11 mm, dł. rob. 105 mm, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia insuflacji, oznaczenie kolorystyczne średnicy, z mocowaniem bagnetowym zaworu trokara;

- zawór trokara: wyposażony w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, zewnętrzną uszczelkę silikonową oznaczoną kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara;

- gwóźdź: tępy, oznaczony kolorem przypisanym do średnicy kaniuli trokara ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych