Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-19

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

# Pakiet Nr 1 – Narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii,

# - pozycja nr 9 – „Imadło m. JACOBSON okrągła rękojeść o miękkim uchwycie 
i zamku, do szwów 5-0 i mniejszych, szczęki 08 x 1,2mm dł. 21 cm, szczęki pokryte proszkiem diamentowym”
Czy Zamawiający zgadza się ze spostrzeżeniem, iż wskazany wymiar szczęki roboczej wskazanej w zadaniu 0,8 x 11 mm, przewidziany jest do szwów 6-0 
i mniejszych co spowoduje zniszczenie szczęk imadła poprzez jego używanie do szwów o „większym rozmiarze igły”.

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła o wymiarze szczęk 
1,2 x 11 mm przeznaczonych do szwów wskazanych w opisie, czyli szwów 5-0 
i mniejszych?

# Czy Zamawiający zechce dostosować różnice długości oferowanych narzędzi 
z uwzględnieniem „skoku ich długości” co 5 mm, a nie jak w SIWZ co 3 mm (ponieważ zgodnie z posiadanym stanem wiedzy żaden znany nam producent narzędzi nie uwzględnia takich różnic w swojej ofercie katalogowej).

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie powłoki (potocznie znanej głownie jako „pył diamentowy”), nanoszonej na powierzchnię roboczą szczęk imadła za pomocą specjalnej czynnej elektrody „Rocklinizer”, która zapewnia zwiększenie stabilizacji uchwytu igły chirurgicznej, jak opisana w SIWZ powłoka ale pod inną nazwą własną producenta?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

# - pozycja nr 10 – „Imadło m. JACOBSON okrągła rękojeść o miękkim uchwycie i zamku, do szwów 5-0 i mniejszych, szczęki 1,2 x 11, dł. 18 cm, szczęki pokryte proszkiem diamentowym”

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie powłoki (potocznie znanej głownie jako „pył diamentowy”), nanoszonej na powierzchnię roboczą szczęk imadła za pomocą specjalnej czynnej elektrody „Rocklinizer”, która zapewnia zwiększenie stabilizacji uchwytu igły chirurgicznej, jak opisana w SIWZ powłoka ale pod inną nazwą własną producenta?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

# Pakiet Nr 1c– Narzędzia chirurgiczne dla Kardiochirurgii

# „Kaseta do sterylizacji mikronarzędzi, metalowa, z silikonowymi uchwytami na narzędzia,  rozmiar minimum 13 cm x 23cm x 2,5cm, dedykowany do przechowywania minimum 10 narzędzi”

# Czy z racji dbałości o jakość narzędzi oraz możliwość szybkiej weryfikacji zawartości kontenera Zamawiający zechce umożliwić zaoferowanie transparentnego kontenera do mycia, dezynfekcji i sterylizacji zestawu narzędzi do CABG, co pozwoli na wyeliminowanie bezpośredniego kontaktu z przywołanymi narzędziami przez osoby nie będące członkami Zespołu Operacyjnego (co może zwiększyć bezpieczeństwo tych narzędzi poprzez uniknięcie możliwości ich uszkodzenia podczas kilkukrotnego wyjmowania i wkładania podczas procesu mycia, dezynfekcji oraz re-sterylizacji zestawu).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych