Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-12

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 : ( Pakiet nr 1 , Pakiet nr 2 )

Czy Zamawiający dopuści tolerancje rozmiarów na długości narzędzia |+/-5mm dla pakietu nr 1 i pakietu nr 2

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: ( Pakiet nr 1 , poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści Delikatne nożyczki preparacyjne Toennis-Adson, utwardzone, leko zakrzywione bransze, dł. 17,5cm cm, złote uchwyty

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: ( Pakiet nr 1 , poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści zakrzywione nożyczki o utwardzonych branszach m. Metzenbaum, dł. 20,5 cm, złote uchwyty

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: ( Pakiet nr 1 , poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści zakrzywione nożyczki o utwardzonych branszach m. Metzenbaum-Fino, dł. 20,5 cm, złote uchwyty

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: ( Pakiet nr 1 , poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści Penseta typu DeBakey, dł. 20cm cm, szer. robocza 1,5 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: ( Pakiet nr 1 , poz. 7)

Czy Zamawiający dopuści Tytanowa penseta m. DeBakey o delikatnym uchwycie, dł. 20,5 cm, szer. Rob. 1,0 mm, niebieska

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: ( Pakiet nr 1 , poz. 8)

Czy Zamawiający dopuści Tytanowa penseta typu DeBakey o delikatnym uchwycie, dł. 20,5 cm, szer. Rob. 1,5 mm, niebieska

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 : ( Pakiet nr 2, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści Mikro kleszczyki łyżeczkowe, typ Hartmann, część robocza 2,0x7mm, dł. narzędzia do uchwytu 85mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 : ( Pakiet nr 2, poz. 14)

Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typ Lichtenberg, dł. 200 mm, z twardą wkładką, zapadka dolna

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 : ( Pakiet nr 2, poz. 30)

Czy Zamawiający dopuści Wziernik nosowy typu Hartmann-Halle, dł. 160mm, złącze rozbieralne, długość trąbki 27 mm, szerokość trąbki 25,5 mm, szerokość końca trąbki 6 mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 : ( Pakiet nr 2, poz. 31)

Czy Zamawiający dopuściWziernik nosowy dla dzieci typu Tieck-Halle, dł. 130mm, złącze dł. 135mm rozbieralne, dł. trąbki 16mm, szerokość końca trąbki 3,5mm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych