Sygn. USK/DZP/PN-138/2017	                                                       Wrocław, 2017-10-12

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych; USK/DZP/PN-138/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 1:

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Metzenbaum spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Metzenbaum spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Poz. 4 –

Poz. 5 –

Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści pensety długości 200mm, spełniające pozostałe parametry?

Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści pensety długości 185mm w kolorze fioletowym, spełniające pozostałe parametry?

Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści pensety długości 185mm w kolorze fioletowym, o szerokości części roboczej 1mm, spełniające pozostałe parametry?

Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści imadło z okrągłą rękojeścią o miękkim uchwycie i zamku, do szwów 5-0 i mniejszych, szczęki 1mm, dł. 21 cm, szczęki pokryte proszkiem diamentowym?

Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści imadło z okrągłą rękojeścią o miękkim uchwycie i zamku, do szwów 5-0 i mniejszych, szczęki 1mm, dł. 18,5 cm, szczęki pokryte proszkiem diamentowym?

Odpowiedź (Ad. poz.: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10):

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1a:

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści narzędzie bez określonego typu o szczękach 1mm? Prosimy o wyjaśnienie czy narzędzia mają być stalowe czy tytanowe, ponieważ parametry podane przez Zamawiającego wykluczają się.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1b:

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści klem atraumatyczny wielozadaniowy z uzębieniem typ be bakey bez wkładek silikonowych, szczęka 65mm, dł. 280mm, bez złotych uszu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści klem atraumatyczny wielozadaniowy z uzębieniem typ be bakey bez wkładek silikonowych, szczęka 100mm, dł. 305mm, bez złotych uszu

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1c:

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kasetę do sterylizacji mikronarzędzi w rozmiarze 17,2cm x 27,4cm x 3,0cm przy z silikonowymi uchwytami do przechowywania min 10 narzędzi?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pakiet nr 2:

Poz. 7 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ilości lusterek na 36 szt, jeśli są sprzedawane po 12 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści pincety ze szczękami krzyżowo - ząbowanymi spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści kaniule irygacyjną typu Hajek o średnicy wewn. 2mm i zewn. 3,5mm oraz długości 165mm?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści igły z kulką o długości 9,5cm spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz. 25 - Czy Zamawiający dopuści igły z kulką o długości 9,5cm mogące wyginać się wg uznania i spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści igły z kulką w rozmiarze 2,4mm spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 27 - - Czy Zamawiający dopuści igły z kulką w rozmiarze 2,4mm mogące wyginać się wg uznania i spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 30 - - Czy Zamawiający dopuści wzierniki nierozbieralne z trąbką długości 25mm i szerokością końcówki 4mm przy spełnianiu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 31 - - Czy Zamawiający dopuści wzierniki nierozbieralne spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 32 - - Czy Zamawiający dopuści wzierniki nierozbieralne z trąbką długości 20mm spełniające pozostałe parametry

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 37 - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ilości lusterek na 48 szt, jeśli są sprzedawane po 12 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Poz. 38 - - Czy Zamawiający dopuści imadło mikrochirurgiczne odgięte z zamkiem, długości 150mm, czubek 0,8mm, bez pyłku diamentowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 43 – Czy Zamawiający dopuści kaniule irygacyjną typu Hajek o średnicy wewn. 2mm i zewn. 3,5mm oraz długości 165mm?

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych